## MonAI相关
序号 | 链接 | 说明
1 | https://github.com/Project-MONAI/MONAI | 核心代码
2 | https://github.com/Project-MONAI/tutorials | 教程代码
3 | https://github.com/Warvito/generative_monai | 非官方monai生成模型训练
4 | https://github.com/Project-MONAI/GenerativeModels | monai生成模型相关
5 | https://huggingface.co/MONAI | HF模型库,找找有没有预训练好的CT配准模型
6 | https://zhuanlan.zhihu.com/p/665850965 | Monai+生成式模型
7 | https://www.zhihu.com/people/sixitingting | Tina姐专栏
8 | https://github.com/MIC-DKFZ/nnUNet | nnUNet代码
9 | https://github.com/Project-MONAI/MONAI-extra-test-data/releases | 测试用数据集
10 | https://www.kaggle.com/search?q=MONAI+in%3Anotebooks+sortBy%3Adate | 搜索kaggle上使用monai的案例
11 | https://github.com/Project-MONAI/GenerativeModels/tree/main/tutorials/generative/2d_super_resolution | Monai+超分辨率模型训练教程
12 | https://github.com/Project-MONAI/tutorials/tree/main/generation/2d_super_resolution | Monai+超分辨率模型训练教程
13 | https://github.com/Project-MONAI/tutorials/blob/main/modules/autoencoder_mednist.ipynb | Monai+降噪训练教程
| https://github.com/Project-MONAI/tutorials/blob/main/2d_regression/image_restoration.ipynb | Monai+降噪训练教程
14 | https://github.com/Project-MONAI/GenerativeModels/blob/main/tutorials/generative/3d_ddpm/3d_ddpm_tutorial.ipynb | 这份教程的设计目标是「无条件生成」3D 医学影像（也就是说，从随机噪声合成一张全新的 CT），而不是进行图像到图像（image-to-image）的 denoising 或去噪重建
15 | https://github.com/Project-MONAI/GenerativeModels/blob/main/tutorials/generative/2d_ddpm/2d_ddpm_inpainting.ipynb | Monai+伪影去除训练教程
16 | https://www.kaggle.com/code/kaizhang1988/monai-ct-3d | CT数据配准，隔1一个月的两次CT，第一次治疗前，斜着做的，第二次治疗后，正着做的，学名：3d_registration
17 | /home/zzg/workspace/pycharm/tutorials/3d_registration | 和上面的代码一样，上面的有中文解释，配准模型：/media/zzg/GJ_disk01/pretrained_model/MONAI/pair_lung_ct.pth
18 | https://monai.io/model-zoo.html#/ | monai模型库
19 | https://2048.csdn.net/6807562ada5d787fd5d1df83.html?dp_token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6MzMwODU2MSwiZXhwIjoxNzQ5MTAwOTM0LCJpYXQiOjE3NDg0OTYxMzQsInVzZXJuYW1lIjoiYWd1YW5ndXVicyJ9.dCH5Mz5-dAcf1g746OgC8dv5bB9byf21tw7rCvQS9SM&spm=1001.2101.3001.6650.7&utm_medium=distribute.pc_relevant.none-task-blog-2%7Edefault%7EBlogCommendFromBaidu%7Eactivity-7-136056137-blog-140205159.235%5Ev43%5Epc_blog_bottom_relevance_base3&depth_1-utm_source=distribute.pc_relevant.none-task-blog-2%7Edefault%7EBlogCommendFromBaidu%7Eactivity-7-136056137-blog-140205159.235%5Ev43%5Epc_blog_bottom_relevance_base3&utm_relevant_index=13 | 3D Slicer
20 | /home/zzg/workspace/pycharm/tutorials/3d_registration | 3d_registration
21 | https://blog.51cto.com/u_16159492/6481772 | CT数据配准，异常检测，去噪（autoencoder自编码器），一个学习字典目录
22 | pycharm/tutorials/generation/3d_autoencoderkl/3d_autoencoderkl_tutorial.ipynb | autoencoder，异常检测，去噪
23 | https://tctco.github.io/2023/12/03/MONAI-label%E5%AD%A6%E4%B9%A0%E7%AC%94%E8%AE%B0/index.html | 一个配准的简单示例，但不一定管用
24 | https://github.com/Project-MONAI/MONAI-extra-test-data/releases | Monai使用的一些数据和预训练模型
25 | https://github.com/Project-MONAI/tutorials/blob/main/acceleration/fast_training_tutorial.ipynb | 快速训练代码
26 | https://www.researchgate.net/publication/349321442_tN-net_a_spatiotemporal_plus_prior_Image-based_convolutional_neural_network_for_4D-CBCT_reconstructions_enhancement | tN-net论文
27 | https://www.researchgate.net/publication/351729088_CycN-Net_A_Convolutional_Neural_Network_Specialized_for_4D_CBCT_Images_Refinement | CycN-Net论文

## 代码
序号 | 代码 | 备注
1 | tutorials/3d_registration/paired_lung_ct.ipynb | 肺部CT配准官方jupyter
2 | tutorials/3d_registration/paired_lung_ct.py | 肺部CT配准官方jupyter转换成python
3 | tutorials/3d_registration/paired_lung_ct_augmentation.py | 使用增强数据作为移动CT训练模型python代码
4 | tutorials/3d_registration/paired_lung_ct_prediction.py | 预测代码
5 | https://github.com/junyuchen245/TransMorph_Transformer_for_Medical_Image_Registration | TransMorph模型用于CT配准
6 | https://github.com/multimodallearning/convexAdam | 只需少量学习即可快速准确地优化配准
7 | https://github.com/junyuchen245/MIR | 多个图像配准网络
8 | https://learn2reg.grand-challenge.org/Datasets/ | learn2reg比赛数据，专做医学图像配准
9 | https://zhuanlan.zhihu.com/p/680995919 | learn2reg比赛2023方案
10 | https://zhuanlan.zhihu.com/p/120381549 | learn2reg比赛解析
11 | https://github.com/learn2reg/tutorials2019 | 介绍图像配准
12 | https://github.com/voxelmorph/voxelmorph | 介绍图像配准
13 | https://github.com/shaohua-zhi/N-Net_and_CycNet | N-Net和CycNet模型代码
14 | https://github.com/Image-X-Institute/CBCTCardiacSegmentation/blob/main/CBCTCardiacSegmentation/DicomHelper.py | 处理4d_lung数据代码
15 | https://github.com/jungeun122333/UVI-Net/blob/main/data_preprocess/lung_preprocess.py | 处理4d_lung数据代码
16 | /home/zzg/workspace/pycharm/4DCBCT-NNet-Reconstruction | 本地代码
17 | 加上earlystop
18 | /home/zzg/商业项目/清华/CBCT4D_Hitachi/4DCBCT-NNet-release-20250926/ | 放置release代码（20250926日）

## 记录
cd /home/zzg/workspace/pycharm/tutorials/3d_registration
http_proxy=http://127.0.0.1:1095 https_proxy=http://127.0.0.1:1095 nohup python paired_lung_ct_augmentation.py > experiment/log.txt 2>&1 &
tail -f experiment/log.txt
batch_size = 1，2分钟train一个epoch，2分钟validation
数据增强时RandAffined，Rand3DElasticd方法中如果执行大小，例如：spatial_size=(192, 192, 192)，再做完变换后会padding或切割到这个尺寸，如果不指定则使用原来的图像大小。 所以这里不指定大小，在最后先填充SpatialPadd，spatial_size=(128, 128, 128)不够128的填充到128,大于128的保持原样，填充后的xyz》=128，再随机剪裁RandCropByPosNegLabeld，spatial_size=(128, 128, 128) SpatialPadd的spatial_size至少比RandCrop的spatial_size大，这样才够剪裁
训练时不能只使用ssim或者mse单个loss，单独使用ssim时训练不容易收敛，单独训练mse时，生成图像模糊
针对不同batch size（8,24,48）也做了不同训练，发现loss和metric没有区别
前面的训练全都中途异常退出了，原因是使用了CacheDataset后，内存会慢慢全占满，导致内容爆炸，这次改用普通的Dataset，可以正常运行，内存也不会溢出，但是训练速度慢，还是考虑使用PersistentDataset
训练数据达到400G，使用普通数据读取Dataset，训练会很慢，而是用CacheDataset时，并不能一次性把数据装入内存中，cache_rate=0.05设置很小，也会导致内存泄漏，最后训练到第八个epoch时，内存被占满，训练被异常终止，所以也放弃使用CacheDataset。尝试使用PersistentDataset
60%用了186G，1%=3.1G，现在一共22个人，如果100个人需要100×3.1/0.22=1409G，如果50人就需要705G
persistent_workers=False需要这个设置，否则中途异常退出
只能使用普通的dataset和普通的dataloader，使用threaddataloader时也会异常退出
训练过程中死机的问题，有可能是机箱温度过高，我打开了两侧和上面的机箱板，加强散热。同时把硬盘的数据线插牢
以后估算工程量和工数，要考虑训练数据多少
先完全是用论文的方法，做一次训练，指标作为baseline，然后再用我们的方法训练
infer输出一定要.img文件
fov等一样训两个模型，一个带min，max，clip，一个不带，包含所有值的，所以一共3×2=6个模型
cp -r 20250928_084623 20251003,可改变目录和文件的时间
002_inference.py:93:DATASET_CONFIG['test_fov_type'],这里需要和前边OUTPUT_FOLDER的数据类型一致，也就是说如果测试FovL数据，config.py:24的test_fov_type也要设置成FovL，同理"FovS_180", "FovS_360"也需要一致
0003_EffUnetb2/dataset.py:88：image_normalized = (image_np - 2000) / 3000，这种变换方式应该是松井搞错了，现在值范围：-2000--1000,所以我觉得前处理应该image_normalized = (image_np + 2000) / 3000，转换到0-1范围内
注意：101_evaluate_multi_infer_AllSubjects.py:130：base_infer_path = INFER_FOLDERS[base_infer_name]，这里的base_infer_path是'EffUnetb0_FovL_phase_00'中取数据，也就是说prior_img，noisy_img，gt_img是从FovL中取的数据，所以restored_img也只能从FovL中取得，这样才能保证计算各种指标时，图像是对应的，否则不对应不能计算。所以不能使用FovS_180，FovS_360，所以上面的INFER_FOLDERS只能写入NNet_FovL的地址，而不能写入NNet_FovS180和NNet_FovS360

## 配准
序号 | 功能名 | 说明 | 链接
| 代码 | 3d_registration/paired_lung_ct_augmentation.py
| 数据格式 | 放射生物图像中主要有六种格式--DICOM（医疗中的数字图像和通信），NIFTI（神经影像学信息技术计划），PAR/REC（飞利浦 MRI 扫描格式），ANALYZE（Mayo 医疗成像）以及 NRRD（近乎原始光栅数据）和 MNIC 格式。其中 DICOM 和 NIFTI 是最常用的格式。 | https://developer.aliyun.com/article/572256
| DICOM 和 NIfTI 的主要区别 | NIfTI 中的图像原始数据被存储成了 3 维图像，而 dicom 一些 2 维的图层。使得 NIFTI 更加适合机器学习的方法，因为它是以 3D 图像建模的。处理一个单独的 NIFTI 文件要比处理成百上千个 dicom 文件更加容易一些。与 DICOM 格式下的好多个文件相比，NIFTI 格式下，每个 3d 图像只有两个文件。
| 3D CT 配准任务 | 学习一个位移场（DDF），表示每个像素沿 x/y/z 方向的位移。warp_layer 来自 monai.networks.blocks.Warp，它是一个基于位移场（deformation/displacement field）的形变操作层。 在配准中，配准网络输出的形变场（DDF）通过 warp_layer 对 moving_image 进行形变，使其与 fixed_image 对齐。 DDF (Dense Displacement Field) 是一个三维向量场，描述每个像素如何移动到新的位置。
| 读取数据 | 使用医疗专用深度学习框架monai读取CT的3D数据，CT数据一般是nifit或者dicom格式
| 数据前处理 | 1,Spacingd 的作用：来自不同设备的医学图像在 x/y/z 三个方向的 spacing可能不同。Spacingd 通过插值的方法将图像重采样到相同的体素间距 2,统一强度范围
| 数据增强 | 除了使用数据中自带的moving CT image，还可以对fixed CT image做一系列数据增强，用增强后的CT image作为moving CT image。 对ct数据做移动，旋转，放缩，弹性伸缩，强度，噪声等增强，可以模拟各种变形，提升模型泛化能力。 仿射旋转±10°、平移±10vox、缩放±10%：对于胸部 CT（肺部）通常是合理的，肺在呼吸时的位移／变形远小于这些范围 随机遮挡一些条状区域，模仿呼吸伪影／胸腔金属植入伪影 模拟扫描时的非均匀照明
| MSELoss(pred_image, fixed_image) | 定义图像损失函数为均方误差损失
| DiceLoss(pred_label, fixed_label) | 定义标签损失函数为Dice损失，也就是两个图形的交并比，度量两个二值 mask 的重叠度
| MultiScaleLoss(label_loss, scales=[0, 1, 2, 4, 8, 16]) | 使用多尺度损失来增强Dice损失的效果
| BendingEnergyLoss(ddf) | 用于平滑正则化，鼓励形变场的平滑连续性。基于中心有限差分法的二阶微分,衡量预测的位移场 DDF 有多不平滑
| DiffusionLoss(ddf) | 基于中心有限差分法的一阶微分。衡量预测的位移场 pred 在空间上的变化有多剧烈（不光滑）。这个总和（或均值）就是 DiffusionLoss。这个值越小，说明 pred 位移场在空间上变化越平缓、越光滑（相邻点的移动指令越相似）；越大，说明 pred 位移场变化越剧烈、越不连续（相邻点的移动指令差异越大）。
| 预训练 | 训练循环中集成了 PyTorch AMP 半精度。在训练与验证循环中增加了 每个 batch 的 TensorBoard 与 W&B 日志记录。可以细粒度地监控训练和验证过程中指标的变化 使用开源CT数据做预训练，训练时用RandCropByPosNegLabeld随机裁剪可得到大量不同 patch，有正负样本平衡。模型：LocalNet，Voxelmorph，LapIRN / TransMorph，DeepReg 可使用模型：LocalNet, VoxelMorphUNet
| 验证 | SlidingWindowInferer 在全量图上滑动拼接预测，再在整图上计算 Dice
| 迁移学习 | 使用医院真实CT数据做迁移学习，真实数据需打分割标注，应该可以直接使用分割模型做预测
评估
| 推理 | 用训练后的模型推理出DDF ，在利用Warp 层，预测配准后的 CT

## 降噪
序号 | 功能名 | 说明 | 链接
1 | 官方代码教程 | https://github.com/Project-MONAI/tutorials/blob/main/2d_regression/image_restoration.ipynb
2 | 降噪任务 | 将 带噪或伪影的 CT 图像 恢复成更清晰、更接近原始干净 CT 的版本。适用于医学图像 预处理 及诊断流程中提升图像质量，帮助减少金属伪影、辐射造成的随机噪声等问题
3 | 数据前处理（Preprocessing） | 图像加载：使用 LoadImage、AddChannel、ScaleIntensity 等 transform 向 pipeline 注入图像数据。 标准化：将 CT 灰度值线性缩放到固定范围（例如 0–1 或 [-1,1]）以稳定模型训练。
4 | 数据增强（Data Augmentation） | RandGaussianNoiseD(keys=[degradation_key], prob=0.5, std=0.1),随机噪声添加 RandGaussianSmoothD(keys=[degradation_key], prob=0.5, sigma_x=(0.5, 1.5), sigma_y=(0.5, 1.5)),随机噪声平滑
5 | 模型架构 | Restormer，全称 Restoration Transformer，是专为图像修复设计的高效 Transformer 模型，它通过 多通道注意力机制（MDTA） 和 Gated DConv feed-forward network (GDFN) 来提升全局与局部细节表现。它在降噪、去模糊等恢复任务上取得了 SOTA 成绩 核心区别 UNet：基于 CNN，局部感受野有限； Restormer：使用 Transformer 结构，结合全局上下文与高分辨率图像处理，适合高质量恢复任务。 model = Restormer( spatial_dims=2, in_channels=1, out_channels=1, dim=32, num_blocks=[2, 2], heads=[2, 2], num_refinement_blocks=1, ).to(device)
6 | SSIMLoss | 它鼓励模型专注于匹配手部的结构相似性（形状和细节），而不是仅仅恢复绝对像素值。
7 | 训练 | for epoch in range(max_epochs): model.train() epoch_loss, step = 0, 0 # No inner tqdm bar here for batch_data in train_loader: step += 1 optimizer.zero_grad() noisy = batch_data["noisy_hand"].to(device) original = batch_data["original_hand"].to(device) pred_image = model(noisy) pred_image = torch.sigmoid(pred_image) loss = image_loss(input=pred_image, target=original) loss.backward() optimizer.step() current_loss = loss.item() epoch_loss += current_loss epoch_loss /= step epoch_loss_values.append(epoch_loss) # Update the outer bar's postfix with the final average epoch loss print({"Epoch": epoch + 1, "Avg Epoch Loss": f"{epoch_loss:.4f}"})
8 | 推理 | val_ds = CacheDataset(data=training_datadict[2000:2500], transform=train_transforms, cache_rate=1.0, num_workers=0) val_loader = DataLoader(val_ds, batch_size=16, num_workers=0) model.eval() # Set model to evaluation mode with torch.no_grad(): # Disable gradient calculation for inference for batch_data in val_loader: noisy = batch_data["noisy_hand"].to(device) original = batch_data["original_hand"].to(device) # Pass only the noisy image, consistent with training pred_image = model(noisy) pred_image = torch.sigmoid(pred_image) break # Process only the first batch for visualization original_image = original.detach().cpu().numpy()[:, 0] noisy_image = noisy.detach().cpu().numpy()[:, 0] pred_image = pred_image.detach().cpu().numpy()[:, 0]

## 超分辨率
序号 | 功能名 | 说明 | 链接
1 | 官方代码教程 | https://github.com/Project-MONAI/tutorials/blob/main/generation/2d_super_resolution/2d_sd_super_resolution.ipynb
2 | 超分辨率任务 | 低分辨率 CT 图像（因扫描设备或采集策略限制）恢复成 高分辨率影像，以便更好地展现组织结构细节
3 | 数据前处理（Preprocessing） | 图像加载：使用 LoadImage、EnsureChannelFirstd、ScaleIntensityRanged 等 transform 向 pipeline 注入图像数据。 标准化：把像素归一化到 [0,1]以稳定模型训练。 把原图缩小4倍作为低分辨率图像和原图一起训练
4 | 数据增强（Data Augmentation） | RandAffined: - 小幅度旋转、平移、缩放 - 模拟图像采集中的非理想因素（轻微错位、失真等） Resized: - 降采样高分辨率图像，生成 low_res_image（即 LR 条件输入） CopyItemsd 用于创建图像的低分辨率-高分辨率 对用于训练
5 | 模型架构 | AutoencoderKL() 一种 VAE（变分自编码器）结构 用于从低分辨率图像生成高分辨率图像 PatchDiscriminator(spatial_dims=2, in_channels=1, num_layers_d=3, channels=64) 典型的 patch-based GAN 判别器； 有助于引导生成器输出具有更高局部细节真实度。 DiffusionModelUNet()
6 | Loss | adv_loss = PatchAdversarialLoss(criterion="least_squares")：提升输出图像的“真实性”； perceptual_loss = PerceptualLoss(spatial_dims=2, network_type="alex")：更注重感知质量而非像素精度； KL loss 由 AutoencoderKL 内部计算,控制编码器输出分布的约束（正则化）
7 | 训练过程（Training） | - 使用 Adam 优化器分别训练 G (autoencoderkl)和 D(discriminator)； - G 使用混合 loss（感知、对抗、KL）； - AMP（混合精度训练）由 GradScaler 加速训练； 整个训练分两步： 训练判别器(discriminator)判断真假； 用生成器(autoencoderkl)骗过判别器。
8 | 推理（Inference） | with torch.no_grad(): high_res_output = autoencoderkl(low_res_input)

## 训练
序号 | model | loss
1 | LocalNet | MSELoss
2 | VoxelMorphUNet | DiceLoss
MultiScaleLoss
BendingEnergyLoss
DiffusionLoss

## 降噪项目要点
项目 | 备注
安装环境：MonAI等
PSNRLoss实现
20个肺部CT的RAW数据读取 | https://www.cancerimagingarchive.net/collection/4d-lung/
模型：U-Net，N-Net，CycN-Net，自己的模型 | https://github.com/shaohua-zhi/N-Net_and_CycNet
评估函数LPSNR，SSIM，RMSE
各种模型评估结果
各种模型预测降噪后生成的图像 | https://github.com/Project-MONAI/tutorials/blob/main/2d_regression/image_restoration.ipynb
使用PerceptualLoss

## CT数据
下载链接 | https://portal.imaging.datacommons.cancer.gov/explore/filters/?collection_id=4d_lung |  |  | 原始数据太大，一个100_HM10395就要9.48G
目录 | /home/zzg/workspace/pycharm/N-Net_and_CycNet/training_dataset/
| 伪影 | 相位（720） | 备注
DegradePhase1 | 1 | 1/10 | Phase是把一个呼吸过程按时间平均分成10分，取其中一分，同时相位也取1/10个全相位
GT_Phase1 | 0 | 1/10 | Phase是把一个呼吸过程按时间平均分成10分，取其中一分，同时相位也取1/10个全相位
Prior | 1 | 1 | 整个呼吸过程，应该是全相位
Prior_ArtifactFree | 0 | 1 | 整个呼吸过程，应该是全相位
NibabelReader | nii, nii.gz
PILReader | png, jpg, bmp
NumpyReader | npz, npy
ITKReader | mhd,DICOM,dcm
NrrdReader | nrrd
PydicomReader | dcm

## 模型
模型 | 输入 | 模型架构
N-net | 1张512×512的噪声图像，1张512×512的Prior图像 | 输入1通道，输入1通道，先把噪声图像和Prior图像分别降维到（512,1,1），再cat这两个变为（1024,1,1），再升维到（1,512,512）
CycNnet | 3张512×512的噪声图像（同一个位置的一个呼吸内挨着的三个时点的图像），1张512×512的无噪声Prior图像 | 输入3通道，输入1通道，先把噪声图像和Prior图像分别降维到（512,1,1），再cat这两个变为（1024,1,1），再升维到（1,512,512）

## 系统不显示界面
ubuntu系统重启后输入用户密码后也无法进入用户操作画面。执行一下命令
Ctrl+Alt+F3 | 进入命令行界面
sudo systemctl restart gdm | 重启界面应用

## to do list
序号 | 项目
1 | 训练，评估，测试使用不同人
2 | 做成jupyter
3 | 读取npy数据

## NNet实验
序号 | 日期 | weight_mse | weight_l1 | weight_percep | weight_ssim | min_lr | max_lr | lr_scheduler | Best Epoch | val_loss | val_mse | val_mae | val_psnr | val_ssim | 数据增强 | 混精度训练 | batch_size | 一个epoch时间 | epoch | 目录 | wandb | 评价
1 | 20250626 | 4 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | StepLR |  | 0.35093 | 0.05281 | 0.02177 | 25.565 | 0.81244 | 1 | 1 |  |  |  | experiments/Nnet/20250626_120013 | https://wandb.ai/guiju/nnet-medical-ct/runs/x0w5nfmd?nw=nwuserguiju | 曲线好，生成图像模糊
2 | 20250626 | 2 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | CosineAnnealingWarmRestarts | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | experiments/Nnet/20250626_173240 | https://wandb.ai/guiju/nnet-medical-ct/runs/6ijkptw4 | 曲线不好，生成图像模糊
3 | 20250626 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | CosineAnnealingLR |  | 1.2632 | 0.20859 | 0.15547 | 13.6197 | 0.3331 | 1 | 1 |  |  |  | experiments/Nnet/20250626_200354 | https://wandb.ai/guiju/nnet-medical-ct/runs/ud5opj3s | 曲线不好，先降后升，生成图像模糊生成图像模糊
7 | 20250630 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | CosineAnnealingLR | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | experiments/Nnet/20250630_111910 | https://wandb.ai/guiju/nnet-medical-ct/runs/mu4kqx1p | 训练发现ssim到75后上不去了，是不是图像增强用的不对？改用原代码不使用图像增强,不使用混精度训练试试
8 | 20250701 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | CosineAnnealingLR |  | 0.03336 | 0.0306 | 0.00985 | 30.3687 | 0.92687 | 1 | 0 | 48 | 7分 |  | experiments/Nnet/20250701_110121 | https://wandb.ai/guiju/nnet-medical-ct/runs/p5s1kwts?nw=nwuserguiju | 训练的很好，SSIM达到0.9以上，看来不能混精度训练
9 | 20250701 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | CosineAnnealingLR | [6 empty] | 0 | 0 | 48 | 5分 | 36 | experiments/Nnet/20250701_162930 | https://wandb.ai/guiju/nnet-medical-ct/runs/ocap3kxx | 尝试不使用数据增强训练,训练的也非常好
10 | 20250701 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | CosineAnnealingLR |  | 0.03275 | 0.03982 | 0.01098 | 28.0049 | 0.9048 | 0 | 0 | 48 | 5分 | 120 | experiments/Nnet/20250701_192322 | https://wandb.ai/guiju/nnet-medical-ct/runs/dpry8dq5?nw=nwuserguiju
11 | 20250702 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | CosineAnnealingLR |  | 0.02267 | 0.03022 | 0.00892 | 30.4818 | 0.93624 | 1 | 0 | 48 | 5分 | 40 | experiments/Nnet/20250702_085609 | https://wandb.ai/guiju/nnet-medical-ct/runs/0gtx7qad
12 | 20250702 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | CosineAnnealingLR |  | 0.07855 | 0.05256 | 0.02055 | 25.6038 | 0.85403 | 1 | 1 | 80 | 4 | 40 | experiments/Nnet/20250702_121313 | https://wandb.ai/guiju/nnet-medical-ct/runs/h86ywmkl | 果然使用混精度训练的ssim不高
13 | 20250702 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | CosineAnnealingLR |  | 0.03817 | 0.03424 | 0.01099 | 29.38 | 0.91818 | 1 | 0 | 48 | 5分 | 40 | experiments/Nnet/20250702_144214 |  | 删除RandAffined，其他augment设置prob=0.5，表现不好
14 | 20250702 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  |  | CosineAnnealingLR | 58 | 0.032219 | 0.028813 | 0.009214 | 30.8646 | 0.93818 | 1 | 0 | 48 | 5分 | 120 | experiments/Nnet/20250702_180308 | https://wandb.ai/guiju/nnet-medical-ct/runs/scvarg2h?nw=nwuserguiju | 保留RandAffined，设置prob=0.2，但修改了每个loss的权重
15 | 20250703 | 0.7 | 0 | 0 | 0.3 | 2e-07 | 2e-05 | CosineAnnealingLR | 40 | 0.026579 | 0.036922 | 0.011621 | 28.6886 | 0.91461 | 1 | 0 | 48 | 5分 | 40 | experiments/Nnet/20250703_085649 | https://wandb.ai/guiju/nnet-medical-ct/runs/l2ciqj5o | 只使用mse和ssim两个loss
16 | 20250703 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 2e-07 | 2e-05 | CosineAnnealingLR | 40 | 0.040729 | 0.035784 | 0.01153 | 28.9783 | 0.91379 | 1 | 0 | 48 | 5分 | 40 | experiments/Nnet/20250703_120226 | https://wandb.ai/guiju/nnet-medical-ct/runs/u5wwlekx
17 | 20250703 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 6e-07 | 6e-05 | CosineAnnealingLR | 40 | 0.026168 | 0.029891 | 0.009364 | 30.5774 | 0.93602 | 1 | 0 | 48 | 5分 | 40 | experiments/Nnet/20250703_153759 | https://wandb.ai/guiju/nnet-medical-ct/runs/4ram57nb
18 | 20250703 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1e-07 | 6e-05 | CosineAnnealingLR | 70 | 0.025005 | 0.031149 | 0.0083829 | 30.1707 | 0.9365 | 1 | 0 | 48 | 5分 | 120 | experiments/Nnet/20250703_200418 | https://wandb.ai/guiju/nnet-medical-ct/runs/yd8fd8uq
19 | 20250704 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 2e-07 | 0.0001 | CosineAnnealingLR | 33 | 0.02684 | 0.031054 | 0.008771 | 30.2278 | 0.93841 | 1 | 0 | 48 | 5分 | 50 | experiments/Nnet/20250704_083847 | https://wandb.ai/guiju/nnet-medical-ct/runs/fsn87yfi | 设置图像增强的prob=0.5,效果好设置图像增强的prob=0.5有涨点
20 | 20250704 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 2e-07 | 0.0001 | CosineAnnealingLR | 26 | 0.025839 | 0.027598 | 0.008822 | 31.4673 | 0.94227 | 1 | 0 | 48 | 5分 | 40 | experiments/Nnet/20250704_140848 | https://wandb.ai/guiju/nnet-medical-ct/runs/ui9yasz0 | 设置图像增强的prob=0.8，确实有提高
21 | 20250706 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 2e-07 | 0.0001 | CosineAnnealingLR | 34 | 0.026724 | 0.028806 | 0.008822 | 30.91 | 0.94104 | 1 | 0 | 48 | 5分 | 40 | experiments/Nnet/20250706_114055 | https://wandb.ai/guiju/nnet-medical-ct/runs/3hs1notm | 设置图像增强的prob=1，效果不错
22 | 20250706 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | e-7 | 4e-05 | CosineAnnealingLR | 70 | 0.027328 | 0.028747 | 0.00856 | 30.9917 | 0.93966 | 1 | 0 | 48 | 10分 | 120 | experiments/Nnet/20250706_192049 | https://wandb.ai/guiju/nnet-medical-ct/runs/dyh7xlrj | 设置图像增强的prob=1
23 | 20250707 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1e-06 | 0.0001 | CyclicLR | 96 | 0.019228 | 0.024223 | 0.007336 | 32.5185 | 0.95399 | 1 | 0 | 48 | 10分 | 100 | experiments/Nnet/20250707_172747 | https://wandb.ai/guiju/nnet-medical-ct/runs/focunxo6 | lr_scheduler换成CyclicLR后果然提升了
24 | 20250708 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1e-06 | 0.0001 | CyclicLR | 116 | 0.017855 | 0.023438 | 0.007206 | 32.833 | 0.95753 | 1 | 0 | 48 | 10分 | 130 | experiments/Nnet/20250708_103835 | https://wandb.ai/guiju/nnet-medical-ct/runs/0iy12sx0 | 数据增强RandGaussianNoised的std由以前的0.05改成0.2
25 | 20250709 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1e-06 | 0.0001 | CyclicLR | 37 | 0.021066 | 0.024974 | 0.0081642 | 32.2724 | 0.95064 | 1 | 0 | 24 | 10分 | 40 | experiments/Nnet/20250709_085127 | https://wandb.ai/guiju/nnet-medical-ct/runs/qtphxaz7 | 数据增强RandGaussianNoised的std改回0.05,batch_size=24
26 | 20250709 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1e-06 | 0.0001 | CyclicLR | 78 | 0.015283 | 0.020728 | 0.006036 | 33.8401 | 0.96293 | 1 | 0 | 8 | 8分 | 90 | experiments/Nnet/20250709_173628 | https://wandb.ai/guiju/nnet-medical-ct/runs/s4siqzn8 | batch_size=8，数据增强删除了RandAdjustContrastd，RandBiasFieldd,RandHistogramShiftd，只保留：RandAffined，RandCoarseDropoutd，RandGaussianNoised，RandGaussianSmoothd
27 | 20250710 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1e-06 | 0.0001 | CyclicLR | 78 | 0.025466 | 0.028383 | 0.007618 | 30.9607 | 0.93919 | 1 | 0 | 48 | 8分 | 90 | experiments/Nnet/20250710_093612 | https://wandb.ai/guiju/nnet-medical-ct/runs/mpm4bibn | batch_size=48，数据增强只保留：RandAffined，RandCoarseDropoutd，RandGaussianNoised，RandGaussianSmoothd
28 | 20250710 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1e-06 | 0.0001 | CyclicLR | 85 | 0.014722 | 0.020373 | 0.006444 | 34.0851 | 0.96385 | 1 | 0 | 8 | 10分 | 90 | experiments/Nnet/20250710_195054 | https://wandb.ai/guiju/nnet-medical-ct/runs/yb6jx8wy | batch_size=8，保留所有数据增强
29 | 20250711 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1e-06 | 0.0001 | CyclicLR | 49 | 0.013944 | 0.019187 | 0.006201 | 34.623 | 0.96597 | 1 | 0 | 4 | 10分 | 50 | experiments/Nnet/20250711_105124 | https://wandb.ai/guiju/nnet-medical-ct/runs/5yuw45o9 | batch_size=4，保留所有数据增强
30 | 20250711 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1e-06 | 0.0001 | CyclicLR | 93 | 0.012292 | 0.016666 | 0.005184 | 35.805 | 0.97004 | 1 | 0 | 1 | 10分 | 100 | experiments/Nnet/20250711_105124 | https://wandb.ai/guiju/nnet-medical-ct/runs/5yuw45o9 | batch_size=1，保留所有数据增强
31 | 20250712 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1e-06 | 0.0001 | CyclicLR | 66 | 0.013309 | 0.01858 | 0.005682 | 34.8962 | 0.96768 | 1 | 0 | 2 | 10分 | 80 | experiments/Nnet/20250712_162927 | https://wandb.ai/guiju/nnet-medical-ct/runs/9n78ptck?nw=nwuserguiju | batch_size=2
32 | 20250714 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1e-06 | 0.0001 | CyclicLR | 68 | 0.016592 | 0.022028 | 0.0071175 | 33.407 | 0.95994 | 1 | 0 | 16 | 10分 | 73 | experiments/Nnet/20250714_085734/ | https://wandb.ai/guiju/nnet-medical-ct/runs/l540z6yh?nw=nwuserguiju | batch_size=16
33 | 20250715 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1e-06 | 0.0001 | CyclicLR | 117 | 0.016467 | 0.022214 | 0.006551 | 33.2398 | 0.95988 | 1 | 0 | 16 | 10分 | 120 | experiments/Nnet/20250715_191052 | https://wandb.ai/guiju/nnet-medical-ct/runs/pn92cci4 | batch_size=16

## NNet实验(Hitachi)
序号 | 日期 | weight_mse | weight_l1 | weight_percep | weight_ssim | min_lr | max_lr | lr_scheduler | fov_type | Best Epoch | val_loss | val_rmse | val_mae | val_psnr | val_ssim | val_msssim | val_corr2 | batch_size | steps/epoch | 一个epoch时间（分） | epoch | 目录 | wandb | 评价 | release
6 | 20250820 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | StepLR |  | 50 | 0.003351 | 0.057426 | 0.033976 | 24.8864 | 0.61067 | 0.87192 | 0.98504 | 48 | 680 | 12 | 50 | experiments/Nnet/FovL/20250820_082011 | https://wandb.ai/guiju/nnet-medical-ct/runs/l2vx9mmb | 不训练所有数据，只训练（FovL，FovS_180，FovS_360）中的一类数据，例如：FovL，此时训练数据只有17个subjects，训练数据只有上面的1/3,验证数据5个subject，数据存放在SD上，使用普通的Dataset训练，速度快了几倍。训练完50个epoch后发现并没有完全收敛，印证了之前的猜测，这种方式并不能很好的训练模型。注意和论文中的区别，这里使用的StepLR的step_size=1,而论文中是5，用5的话，lr的衰减会更慢，到最后还不如现在的结果
8 | 20250822 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1e-06 | 0.0001 | CyclicLR | FovL | 50 | 0.019136 | 0.021645 | 0.007388 | 33.7705 | 0.95356 | 0.98733 | 0.99769 | 48 | 680 | 33 | 50 | experiments/Nnet/FovL/20250822_080246 | https://wandb.ai/guiju/nnet-medical-ct/runs/szk26u80?nw=nwuserguiju | 设置worknumber=1，persistent_workers=False继续测试，这次成功
9 | 20250823 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1e-06 | 0.0001 | CyclicLR | FovS_180 | 50 | 0.025985 | 0.02839 | 0.012117 | 31.462 | 0.94371 | 0.96639 | 0.99277 | 48 | 680 | 32 | 50 | experiments/Nnet/FovS_180/20250823_190228 | https://wandb.ai/guiju/nnet-medical-ct/runs/gyobpyhe | 使用ThreadDataLoader时死机了，还是用回DataLoader
10 | 20250825 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1e-06 | 0.0001 | CyclicLR | FovS_360 | 100 | 0.014886 | 0.023564 | 0.008641 | 33.2957 | 0.9682 | 0.98213 | 0.99477 | 48 | 680 | 32 | 100 | experiments/Nnet/FovS_360/20250825_081258 | https://wandb.ai/guiju/nnet-medical-ct/runs/rq2pwv70 | 上面的死机可能是训练时，脚碰到了硬盘导致读取错误
12 | 20250830 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1e-06 | 0.0001 | ReduceLROnPlateau | FovS_180 | 31 | 0.025373 | 0.028897 | 0.012183 | 31.2437 | 0.94429 | 0.96656 | 0.99263 | 48 | 680 | 32 | 31 | experiments/Nnet/FovS_180/20250830_165915 | https://wandb.ai/guiju/nnet-medical-ct/runs/0jtg7sly | 使用ReduceLROnPlateau，注意self.scheduler.step(self.last_val_loss)
16 | 20250903 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1e-06 | 0.0001 | ReduceLROnPlateau | FovS_180 | 50 | 0.023571 | 0.026387 | 0.011479 | 31.8081 | 0.94836 | 0.97225 | 0.99412 | 48 | 320 | 16 | 50 | experiments/Nnet/FovS_180/20250903_132722 | https://wandb.ai/guiju/nnet-medical-ct/runs/dkgu0puz?nw=nwuserguiju | 只使用phase_00数据训练,以前是用全部数据phase_00-04,现在相当于数据缩小了1/5,训练快了
17 | 20250904 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1e-06 | 0.0001 | ReduceLROnPlateau | FovS_360 | 84 | 0.014671 | 0.021642 | 0.007978 | 33.592 | 0.96952 | 0.98495 | 0.99589 | 48 | 320 | 16 | 100 | experiments/Nnet/FovS_360/20250904_104803 | https://wandb.ai/guiju/nnet-medical-ct/runs/orz8hvqe?nw=nwuserguiju | 只使用phase_00数据训练
18 | 20250905 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1e-06 | 0.0001 | CyclicLR | FovL | 94 | 0.01922 | 0.020504 | 0.007089 | 34.0571 | 0.95534 | 0.98953 | 0.99799 | 48 | 320 | 16 | 95 | experiments/Nnet/FovL/20250905_170438 | https://wandb.ai/guiju/nnet-medical-ct/runs/djd3u5ss | 只使用phase_00数据训练
19 | 20250906 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1e-06 | 0.0001 | ReduceLROnPlateau | FovS_180 | 91 | 0.019664 | 0.023168 | 0.009943 | 33.0521 | 0.95575 | 0.97699 | 0.99526 | 48 | 320 | 16 | 95 | experiments/Nnet/FovS_180/20250906_180125 | https://wandb.ai/guiju/nnet-medical-ct/runs/qo7k4fnn | 只使用phase_00数据训练
20 | 20250908 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1e-06 | 0.0001 | ReduceLROnPlateau | FovL | 81 | 0.011154 | 0.013399 | 0.005246 | 37.5716 | 0.97699 | 0.99319 | 0.9988 | 48 | 320 | 16 | 85 | experiments/Nnet/FovL/20250908_190521 | https://wandb.ai/guiju/nnet-medical-ct/runs/qwhdcekp?nw=nwuserguiju | 以前使用ScaleIntensityRanged（a_min=-1000,a_max=400），现在改用ScaleIntensityd来做数据预处理，也就是不做截断，测试效果
21 | 20250912 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1e-06 | 0.0001 | ReduceLROnPlateau | FovS_180 | 53 | 0.013772 | 0.018315 | 0.008273 | 34.8879 | 0.97235 | 0.98177 | 0.99787 | 48 | 320 | 16 | 57 | experiments/Nnet/FovS_180/20250912_200816 | https://wandb.ai/guiju/nnet-medical-ct/runs/fq66gsr2 | 以前使用ScaleIntensityRanged（a_min=-1000,a_max=400），现在改用ScaleIntensityd来做数据预处理，也就是不做截断，测试效果
22 | 20250913 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1e-06 | 0.0001 | ReduceLROnPlateau | FovS_180 | 99 | 0.013903 | 0.027678 | 0.008559 | 31.1724 | 0.97203 | 0.98335 | 0.99309 | 48 | 320 | 16 | 100 | experiments/Nnet/FovS_180/20250913_182311 | https://wandb.ai/guiju/nnet-medical-ct/runs/u21zu1b3?nw=nwuserguiju | 以前使用ScaleIntensityd（minv=0.0,maxv=1.0）也就是每张图像放缩到0-1，现在改用和松井一致：x.astype(np.float32) - 2000.0) / 3000.0来做数据预处理，显式的全局线性变换（固定偏移 + 固定缩放），值域范围在[-1，0],这样做逆变换也容易
23 | 20250919 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1e-06 | 0.0001 | ReduceLROnPlateau | FovS_360 | 95 | 0.010088 | 0.0249 | 0.00694 | 32.0906 | 0.98 | 0.98869 | 0.99447 | 48 | 320 | 30 | 200 | experiments/Nnet/FovS_360/20250919_185208 | https://wandb.ai/guiju/nnet-medical-ct/runs/bzhnj6lq | 同上
24 | 20250920 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1e-06 | 0.0001 | ReduceLROnPlateau | FovL | 116 | 0.011729 | 0.02419 | 0.006932 | 32.3407 | 0.97444 | 0.99259 | 0.99598 | 48 | 320 | 30 | 200 | experiments/Nnet/FovL/20250920_192912 | https://wandb.ai/guiju/nnet-medical-ct/runs/16bfmo85 | 同上 | 2,20251007 | /home/zzg/商业项目/清华/CBCT4D_Hitachi/release/20251007/20251001
25 | 20250926 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1e-06 | 0.0001 | CyclicLR | FovL | 100 | 0.012601 | 0.023324 | 0.007197 | 32.6606 | 0.97268 | 0.99184 | 0.99625 | 48 | 320 | 30 | 100 | experiments/Nnet/FovL/20250926_195557 | https://wandb.ai/guiju/nnet-medical-ct/runs/5zclthsx |  | 1,20251001
26 | 20250927 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1e-06 | 0.0001 | ReduceLROnPlateau | FovL | 41 | 0.011252 | 0.024235 | 0.009573 | 32.3275 | 0.9745 | 0.99263 | 0.99624 | 16 | 960 | 9 | 100 | experiments/Nnet/FovL/20250927_215704 | https://wandb.ai/guiju/nnet-medical-ct/runs/kt4y2t9a
27 | 20250928 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1e-06 | 0.0001 | ReduceLROnPlateau | FovL | 100 | 0.009093 | 0.021337 | 0.005911 | 33.4404 | 0.97825 | 0.99394 | 0.99686 | 16 | 960 | 9 | 100 | experiments/Nnet/FovL/20250928_084623 | https://wandb.ai/guiju/nnet-medical-ct/runs/smerb5o9 |  | 3,20251007 | /home/zzg/商业项目/清华/CBCT4D_Hitachi/release/20251007/20251003
28 | 20250930 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1e-06 | 0.0001 | ReduceLROnPlateau | FovS_180 | 77 | 0.010258 | 0.022614 | 0.007072 | 32.9404 | 0.97843 | 0.98709 | 0.99537 | 16 | 960 | 9 | 100 | experiments/Nnet/FovS_180/20250930_185302 | https://wandb.ai/guiju/nnet-medical-ct/runs/3lc5o8qu
29 | 20251001 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1e-06 | 0.0001 | ReduceLROnPlateau | FovS_360 | 81 | 0.007422 | 0.019844 | 0.005631 | 34.087 | 0.98457 | 0.99095 | 0.99647 | 16 | 960 | 9 | 100 | experiments/Nnet/FovS_360/20251001_174902 | https://wandb.ai/guiju/nnet-medical-ct/runs/urwse7sv
30 | 20251003 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1e-06 | 0.0001 | ReduceLROnPlateau | FovS_180 | 56 | 0.008011 | 0.01842 | 0.005836 | 34.7537 | 0.9827 | 0.98935 | 0.99691 | 8 | 1920 | 9 | 100 | experiments/Nnet/FovS_180/20251003_102750 | https://wandb.ai/guiju/nnet-medical-ct/runs/66gpw1q9
31 | 20251007 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1e-06 | 0.0001 | ReduceLROnPlateau | FovS_180 | 38 | 0.005965 | 0.011621 | 0.004513 | 38.8524 | 0.98694 | 0.99196 | 0.99874 | 1 | 1920 | 9 | 100 | experiments/Nnet/FovS_180/20251007_151947 | https://wandb.ai/guiju/nnet-medical-ct/runs/ccfgo2zi |  | 5
32 | 20251008 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1e-06 | 0.0001 | ReduceLROnPlateau | FovL | 34 | 0.005149 | 0.011246 | 0.003878 | 39.1018 | 0.98764 | 0.99601 | 0.99911 | 1 | 1920 | 9 | 100 | experiments/Nnet/FovL/20251008_083527 | https://wandb.ai/guiju/nnet-medical-ct/runs/oc85pon1?nw=nwuserguiju |  | 4
33 | 20251008 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1e-06 | 0.0001 | ReduceLROnPlateau | FovS_360 | 32 | 0.004543 | 0.00958 | 0.003649 | 40.6489 | 0.99041 | 0.99358 | 0.99913 | 1 | 1920 | 9 | 100 | experiments/Nnet/FovS_360/20251008_172940 | https://wandb.ai/guiju/nnet-medical-ct/runs/ymw98k9c |  | 6

## 效果增强实验
增强项 | 原始 | 进化
loss | mse | mse+l1+percep+ssim
数据增强 | 无 | 有
lr_scheduler | StepLR，初始学习率=1e-5 ，每 5 个 epoch 后调整为 90%。小批量大小设置为 1000。epoch=50。lr的衰减很不合理，按这个lr的衰减速度计算，训练50个epoch后的lr=3.4868×10−6=0.0000034868，学习率基本就没怎么衰减，连0.1倍都不到，能否得到充分训练？ | CyclicLR，min_lr=1e-6，max_lr=1e-4 | https://chat.deepseek.com/a/chat/s/fe10dc24-c5ac-45e1-b2c2-b2231927e13c

## CycNnet实验
序号 | 日期 | weight_mse | weight_l1 | weight_percep | weight_ssim | min_lr | max_lr | lr_scheduler | Best Epoch | val_loss | val_mse | val_mae | val_psnr | val_ssim | 数据增强 | 混精度训练 | batch_size | 一个epoch时间（分） | epoch | 目录 | wandb | 评价
1 | 20250705 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 2e-07 | 6e-05 | CosineAnnealingLR | [6 empty] | 1 | 0 | 24 | 22 | 40 | experiments/CycNnet/20250705_101507 | https://wandb.ai/guiju/cycnnet-medical-ct/runs/n1b3z84o | 设置数据增强prob=0.5

## 实验进化
顺序 | 数据增强 | loss | lr_scheduler | batch size | val_loss | val_mse | val_mae | val_psnr | val_ssim | 备注 | 结论
1 | 0 | mse_loss | CosineAnnealingLR | 48 | 0.03275 | 0.03982 | 0.01098 | 28.0049 | 0.9048 | 单mse loss，不做数据增强 | baseline
2 | 1 | mse_loss | CosineAnnealingLR | 48 | 0.026579 | 0.036922 | 0.011621 | 28.6886 | 0.91461 | 单mse loss，做数据增强 | 做数据增强涨点
3 | 1 | weight_mse * mse + weight_l1 * l1 + weight_percep * percep + weight_ssim * ssim | CosineAnnealingLR | 48 | 0.025839 | 0.027598 | 0.008822 | 31.4673 | 0.94227 | 不同loss的权重比例需实验，目前比较好的权重：'weight_mse': 0.4, 'weight_l1': 0.1, 'weight_percep': 0.2, 'weight_ssim': 0.3, | 多loss搭配涨点
4 | 1 | weight_mse * mse + weight_l1 * l1 + weight_percep * percep + weight_ssim * ssim | CyclicLR | 48 | 0.017855 | 0.023438 | 0.007206 | 32.833 | 0.95753 | 使用CyclicLR有提升，还可实验其他lr scheduler | lr_scheduler改用CyclicLR涨点
5 | 1 | weight_mse * mse + weight_l1 * l1 + weight_percep * percep + weight_ssim * ssim | CyclicLR | 48 | 0.025466 | 0.028383 | 0.007618 | 30.9607 | 0.93919 | 数据增强只保留：RandAffined，RandCoarseDropoutd，RandGaussianNoised，RandGaussianSmoothd | 删除部分数据增强，降低
6 | 1 | weight_mse * mse + weight_l1 * l1 + weight_percep * percep + weight_ssim * ssim | CyclicLR | 24 | 0.021066 | 0.024974 | 0.0081642 | 32.2724 | 0.95064 | 恢复全部的数据增强，降低batch size到24 | 不增不降
7 | 1 | weight_mse * mse + weight_l1 * l1 + weight_percep * percep + weight_ssim * ssim | CyclicLR | 8 | 0.014722 | 0.020373 | 0.006444 | 34.0851 | 0.96385 | 降低batch size到8 | 降低batch size涨点

## 報告
序号 | 项目 | 备注
1 | Learning_Rate变化图 | tensorboard和wandb
2 | 模型结构图 | tensorboard
3 | 训练loss变化图 | tensorboard和wandb
4 | 训练4个metric的变化图 | tensorboard和wandb
5 | validation的loss变化图 | tensorboard和wandb
6 | validation的4个metric的变化图 | tensorboard和wandb
7 | 最终评估的4个metric的变化图 | NNet/Monai/validation.py
8 | 同一批次图像的labels的images和prior和labels，和生成图像为一行，生成10批次的10行4列对比图像 | NNet/Monai/validation.py

## Nnet结构和参数
Layer (type) Output Shape Param #
#VALUE!
Conv2d-1 [-1, 8, 508, 508] 208
PReLU-2 [-1, 8, 508, 508] 1
Conv2d-3 [-1, 8, 504, 504] 1,608
PReLU-4 [-1, 8, 504, 504] 1
MaxPool2d-5 [-1, 8, 252, 252] 0
Conv2d-6 [-1, 16, 250, 250] 1,168
PReLU-7 [-1, 16, 250, 250] 1
Conv2d-8 [-1, 16, 248, 248] 2,320
PReLU-9 [-1, 16, 248, 248] 1
MaxPool2d-10 [-1, 16, 124, 124] 0
Conv2d-11 [-1, 32, 122, 122] 4,640
PReLU-12 [-1, 32, 122, 122] 1
Conv2d-13 [-1, 32, 120, 120] 9,248
PReLU-14 [-1, 32, 120, 120] 1
MaxPool2d-15 [-1, 32, 60, 60] 0
Conv2d-16 [-1, 64, 58, 58] 18,496
PReLU-17 [-1, 64, 58, 58] 1
Conv2d-18 [-1, 64, 56, 56] 36,928
PReLU-19 [-1, 64, 56, 56] 1
MaxPool2d-20 [-1, 64, 28, 28] 0
Conv2d-21 [-1, 128, 26, 26] 73,856
PReLU-22 [-1, 128, 26, 26] 1
Conv2d-23 [-1, 128, 24, 24] 147,584
PReLU-24 [-1, 128, 24, 24] 1
MaxPool2d-25 [-1, 128, 12, 12] 0
Conv2d-26 [-1, 256, 10, 10] 295,168
PReLU-27 [-1, 256, 10, 10] 1
Conv2d-28 [-1, 256, 8, 8] 590,080
PReLU-29 [-1, 256, 8, 8] 1
MaxPool2d-30 [-1, 256, 4, 4] 0
Conv2d-31 [-1, 512, 2, 2] 1,180,160
PReLU-32 [-1, 512, 2, 2] 1
Conv2d-33 [-1, 512, 2, 2] 262,656
PReLU-34 [-1, 512, 2, 2] 1
MaxPool2d-35 [-1, 512, 1, 1] 0
Conv2d-36 [-1, 512, 1, 1] 262,656
PReLU-37 [-1, 512, 1, 1] 1
Conv2d-38 [-1, 512, 1, 1] 262,656
PReLU-39 [-1, 512, 1, 1] 1
Conv2d-40 [-1, 8, 508, 508] 208
PReLU-41 [-1, 8, 508, 508] 1
Conv2d-42 [-1, 8, 504, 504] 1,608
PReLU-43 [-1, 8, 504, 504] 1
MaxPool2d-44 [-1, 8, 252, 252] 0
Conv2d-45 [-1, 16, 250, 250] 1,168
PReLU-46 [-1, 16, 250, 250] 1
Conv2d-47 [-1, 16, 248, 248] 2,320
PReLU-48 [-1, 16, 248, 248] 1
MaxPool2d-49 [-1, 16, 124, 124] 0
Conv2d-50 [-1, 32, 122, 122] 4,640
PReLU-51 [-1, 32, 122, 122] 1
Conv2d-52 [-1, 32, 120, 120] 9,248
PReLU-53 [-1, 32, 120, 120] 1
MaxPool2d-54 [-1, 32, 60, 60] 0
Conv2d-55 [-1, 64, 58, 58] 18,496
PReLU-56 [-1, 64, 58, 58] 1
Conv2d-57 [-1, 64, 56, 56] 36,928
PReLU-58 [-1, 64, 56, 56] 1
MaxPool2d-59 [-1, 64, 28, 28] 0
Conv2d-60 [-1, 128, 26, 26] 73,856
PReLU-61 [-1, 128, 26, 26] 1
Conv2d-62 [-1, 128, 24, 24] 147,584
PReLU-63 [-1, 128, 24, 24] 1
MaxPool2d-64 [-1, 128, 12, 12] 0
Conv2d-65 [-1, 256, 10, 10] 295,168
PReLU-66 [-1, 256, 10, 10] 1
Conv2d-67 [-1, 256, 8, 8] 590,080
PReLU-68 [-1, 256, 8, 8] 1
MaxPool2d-69 [-1, 256, 4, 4] 0
Conv2d-70 [-1, 512, 2, 2] 1,180,160
PReLU-71 [-1, 512, 2, 2] 1
Conv2d-72 [-1, 512, 2, 2] 262,656
PReLU-73 [-1, 512, 2, 2] 1
MaxPool2d-74 [-1, 512, 1, 1] 0
Conv2d-75 [-1, 512, 1, 1] 262,656
PReLU-76 [-1, 512, 1, 1] 1
Conv2d-77 [-1, 512, 1, 1] 262,656
PReLU-78 [-1, 512, 1, 1] 1
Upsample-79 [-1, 1024, 2, 2] 0
ConvTranspose2d-80 [-1, 512, 2, 2] 524,800
PReLU-81 [-1, 512, 2, 2] 1
ConvTranspose2d-82 [-1, 512, 4, 4] 2,359,808
PReLU-83 [-1, 512, 4, 4] 1
Upsample-84 [-1, 512, 8, 8] 0
ConvTranspose2d-85 [-1, 256, 10, 10] 1,179,904
PReLU-86 [-1, 256, 10, 10] 1
ConvTranspose2d-87 [-1, 256, 12, 12] 590,080
PReLU-88 [-1, 256, 12, 12] 1
Upsample-89 [-1, 256, 24, 24] 0
ConvTranspose2d-90 [-1, 128, 26, 26] 295,040
PReLU-91 [-1, 128, 26, 26] 1
ConvTranspose2d-92 [-1, 128, 28, 28] 147,584
PReLU-93 [-1, 128, 28, 28] 1
Upsample-94 [-1, 128, 56, 56] 0
ConvTranspose2d-95 [-1, 64, 58, 58] 73,792
PReLU-96 [-1, 64, 58, 58] 1
ConvTranspose2d-97 [-1, 64, 60, 60] 36,928
PReLU-98 [-1, 64, 60, 60] 1
Upsample-99 [-1, 64, 120, 120] 0
ConvTranspose2d-100 [-1, 32, 122, 122] 18,464
PReLU-101 [-1, 32, 122, 122] 1
ConvTranspose2d-102 [-1, 32, 124, 124] 9,248
PReLU-103 [-1, 32, 124, 124] 1
Upsample-104 [-1, 32, 248, 248] 0
ConvTranspose2d-105 [-1, 16, 250, 250] 4,624
PReLU-106 [-1, 16, 250, 250] 1
ConvTranspose2d-107 [-1, 16, 252, 252] 2,320
PReLU-108 [-1, 16, 252, 252] 1
Upsample-109 [-1, 16, 504, 504] 0
ConvTranspose2d-110 [-1, 16, 508, 508] 6,416
PReLU-111 [-1, 16, 508, 508] 1
ConvTranspose2d-112 [-1, 16, 512, 512] 6,416
PReLU-113 [-1, 16, 512, 512] 1
Conv2d-114 [-1, 16, 512, 512] 272
PReLU-115 [-1, 16, 512, 512] 1
Conv2d-116 [-1, 8, 512, 512] 1,160
PReLU-117 [-1, 8, 512, 512] 1
Conv2d-118 [-1, 1, 512, 512] 9
PReLU-119 [-1, 1, 512, 512] 1
#VALUE!
Total params: 11,555,778
Trainable params: 11,555,778
Non-trainable params: 0
----------------------------------------------------------------
Input size (MB): 262144.00
Forward/backward pass size (MB): 588.40
Params size (MB): 44.08
Estimated Total Size (MB): 262776.48
----------------------------------------------------------------
#VALUE!
Model parameters: 8,406,330
Trainable parameters: 8,406,330

## CycNnet结构和参数
Layer (type:depth-idx) Output Shape Param #
#VALUE!
CycNnet [1, 1, 512, 512] --
├─Sequential: 1-1 [1, 4, 1, 508, 508] --
│ └─Conv3d: 2-1 [1, 4, 1, 508, 508] 304
│ └─PReLU: 2-2 [1, 4, 1, 508, 508] 1
├─Sequential: 1-2 [1, 4, 504, 504] --
│ └─Conv2d: 2-3 [1, 4, 504, 504] 404
│ └─PReLU: 2-4 [1, 4, 504, 504] 1
├─MaxPool2d: 1-3 [1, 4, 252, 252] --
├─Sequential: 1-4 [1, 8, 248, 248] --
│ └─Conv2d: 2-5 [1, 8, 250, 250] 296
│ └─PReLU: 2-6 [1, 8, 250, 250] 1
│ └─Conv2d: 2-7 [1, 8, 248, 248] 584
│ └─PReLU: 2-8 [1, 8, 248, 248] 1
├─MaxPool2d: 1-5 [1, 8, 124, 124] --
├─Sequential: 1-6 [1, 16, 120, 120] --
│ └─Conv2d: 2-9 [1, 16, 122, 122] 1,168
│ └─PReLU: 2-10 [1, 16, 122, 122] 1
│ └─Conv2d: 2-11 [1, 16, 120, 120] 2,320
│ └─PReLU: 2-12 [1, 16, 120, 120] 1
├─MaxPool2d: 1-7 [1, 16, 60, 60] --
├─Sequential: 1-8 [1, 32, 56, 56] --
│ └─Conv2d: 2-13 [1, 32, 58, 58] 4,640
│ └─PReLU: 2-14 [1, 32, 58, 58] 1
│ └─Conv2d: 2-15 [1, 32, 56, 56] 9,248
│ └─PReLU: 2-16 [1, 32, 56, 56] 1
├─MaxPool2d: 1-9 [1, 32, 28, 28] --
├─Sequential: 1-10 [1, 64, 24, 24] --
│ └─Conv2d: 2-17 [1, 64, 26, 26] 18,496
│ └─PReLU: 2-18 [1, 64, 26, 26] 1
│ └─Conv2d: 2-19 [1, 64, 24, 24] 36,928
│ └─PReLU: 2-20 [1, 64, 24, 24] 1
├─MaxPool2d: 1-11 [1, 64, 12, 12] --
├─Sequential: 1-12 [1, 128, 8, 8] --
│ └─Conv2d: 2-21 [1, 128, 10, 10] 73,856
│ └─PReLU: 2-22 [1, 128, 10, 10] 1
│ └─Conv2d: 2-23 [1, 128, 8, 8] 147,584
│ └─PReLU: 2-24 [1, 128, 8, 8] 1
├─MaxPool2d: 1-13 [1, 128, 4, 4] --
├─Sequential: 1-14 [1, 256, 2, 2] --
│ └─Conv2d: 2-25 [1, 256, 2, 2] 295,168
│ └─PReLU: 2-26 [1, 256, 2, 2] 1
│ └─Conv2d: 2-27 [1, 256, 2, 2] 65,792
│ └─PReLU: 2-28 [1, 256, 2, 2] 1
├─MaxPool2d: 1-15 [1, 256, 1, 1] --
├─Sequential: 1-16 [1, 256, 1, 1] --
│ └─Conv2d: 2-29 [1, 256, 1, 1] 65,792
│ └─PReLU: 2-30 [1, 256, 1, 1] 1
│ └─Conv2d: 2-31 [1, 256, 1, 1] 65,792
│ └─PReLU: 2-32 [1, 256, 1, 1] 1
├─Sequential: 1-17 [1, 4, 1, 508, 508] (recursive)
│ └─Conv3d: 2-33 [1, 4, 1, 508, 508] (recursive)
│ └─PReLU: 2-34 [1, 4, 1, 508, 508] (recursive)
├─Sequential: 1-18 [1, 4, 504, 504] (recursive)
│ └─Conv2d: 2-35 [1, 4, 504, 504] (recursive)
│ └─PReLU: 2-36 [1, 4, 504, 504] (recursive)
├─MaxPool2d: 1-19 [1, 4, 252, 252] --
├─Sequential: 1-20 [1, 8, 248, 248] (recursive)
│ └─Conv2d: 2-37 [1, 8, 250, 250] (recursive)
│ └─PReLU: 2-38 [1, 8, 250, 250] (recursive)
│ └─Conv2d: 2-39 [1, 8, 248, 248] (recursive)
│ └─PReLU: 2-40 [1, 8, 248, 248] (recursive)
├─MaxPool2d: 1-21 [1, 8, 124, 124] --
├─Sequential: 1-22 [1, 16, 120, 120] (recursive)
│ └─Conv2d: 2-41 [1, 16, 122, 122] (recursive)
│ └─PReLU: 2-42 [1, 16, 122, 122] (recursive)
│ └─Conv2d: 2-43 [1, 16, 120, 120] (recursive)
│ └─PReLU: 2-44 [1, 16, 120, 120] (recursive)
├─MaxPool2d: 1-23 [1, 16, 60, 60] --
├─Sequential: 1-24 [1, 32, 56, 56] (recursive)
│ └─Conv2d: 2-45 [1, 32, 58, 58] (recursive)
│ └─PReLU: 2-46 [1, 32, 58, 58] (recursive)
│ └─Conv2d: 2-47 [1, 32, 56, 56] (recursive)
│ └─PReLU: 2-48 [1, 32, 56, 56] (recursive)
├─MaxPool2d: 1-25 [1, 32, 28, 28] --
├─Sequential: 1-26 [1, 64, 24, 24] (recursive)
│ └─Conv2d: 2-49 [1, 64, 26, 26] (recursive)
│ └─PReLU: 2-50 [1, 64, 26, 26] (recursive)
│ └─Conv2d: 2-51 [1, 64, 24, 24] (recursive)
│ └─PReLU: 2-52 [1, 64, 24, 24] (recursive)
├─MaxPool2d: 1-27 [1, 64, 12, 12] --
├─Sequential: 1-28 [1, 128, 8, 8] (recursive)
│ └─Conv2d: 2-53 [1, 128, 10, 10] (recursive)
│ └─PReLU: 2-54 [1, 128, 10, 10] (recursive)
│ └─Conv2d: 2-55 [1, 128, 8, 8] (recursive)
│ └─PReLU: 2-56 [1, 128, 8, 8] (recursive)
├─MaxPool2d: 1-29 [1, 128, 4, 4] --
├─Sequential: 1-30 [1, 256, 2, 2] (recursive)
│ └─Conv2d: 2-57 [1, 256, 2, 2] (recursive)
│ └─PReLU: 2-58 [1, 256, 2, 2] (recursive)
│ └─Conv2d: 2-59 [1, 256, 2, 2] (recursive)
│ └─PReLU: 2-60 [1, 256, 2, 2] (recursive)
├─MaxPool2d: 1-31 [1, 256, 1, 1] --
├─Sequential: 1-32 [1, 256, 1, 1] (recursive)
│ └─Conv2d: 2-61 [1, 256, 1, 1] (recursive)
│ └─PReLU: 2-62 [1, 256, 1, 1] (recursive)
│ └─Conv2d: 2-63 [1, 256, 1, 1] (recursive)
│ └─PReLU: 2-64 [1, 256, 1, 1] (recursive)
├─Sequential: 1-33 [1, 4, 1, 508, 508] (recursive)
│ └─Conv3d: 2-65 [1, 4, 1, 508, 508] (recursive)
│ └─PReLU: 2-66 [1, 4, 1, 508, 508] (recursive)
├─Sequential: 1-34 [1, 4, 504, 504] (recursive)
│ └─Conv2d: 2-67 [1, 4, 504, 504] (recursive)
│ └─PReLU: 2-68 [1, 4, 504, 504] (recursive)
├─MaxPool2d: 1-35 [1, 4, 252, 252] --
├─Sequential: 1-36 [1, 8, 248, 248] (recursive)
│ └─Conv2d: 2-69 [1, 8, 250, 250] (recursive)
│ └─PReLU: 2-70 [1, 8, 250, 250] (recursive)
│ └─Conv2d: 2-71 [1, 8, 248, 248] (recursive)
│ └─PReLU: 2-72 [1, 8, 248, 248] (recursive)
├─MaxPool2d: 1-37 [1, 8, 124, 124] --
├─Sequential: 1-38 [1, 16, 120, 120] (recursive)
│ └─Conv2d: 2-73 [1, 16, 122, 122] (recursive)
│ └─PReLU: 2-74 [1, 16, 122, 122] (recursive)
│ └─Conv2d: 2-75 [1, 16, 120, 120] (recursive)
│ └─PReLU: 2-76 [1, 16, 120, 120] (recursive)
├─MaxPool2d: 1-39 [1, 16, 60, 60] --
├─Sequential: 1-40 [1, 32, 56, 56] (recursive)
│ └─Conv2d: 2-77 [1, 32, 58, 58] (recursive)
│ └─PReLU: 2-78 [1, 32, 58, 58] (recursive)
│ └─Conv2d: 2-79 [1, 32, 56, 56] (recursive)
│ └─PReLU: 2-80 [1, 32, 56, 56] (recursive)
├─MaxPool2d: 1-41 [1, 32, 28, 28] --
├─Sequential: 1-42 [1, 64, 24, 24] (recursive)
│ └─Conv2d: 2-81 [1, 64, 26, 26] (recursive)
│ └─PReLU: 2-82 [1, 64, 26, 26] (recursive)
│ └─Conv2d: 2-83 [1, 64, 24, 24] (recursive)
│ └─PReLU: 2-84 [1, 64, 24, 24] (recursive)
├─MaxPool2d: 1-43 [1, 64, 12, 12] --
├─Sequential: 1-44 [1, 128, 8, 8] (recursive)
│ └─Conv2d: 2-85 [1, 128, 10, 10] (recursive)
│ └─PReLU: 2-86 [1, 128, 10, 10] (recursive)
│ └─Conv2d: 2-87 [1, 128, 8, 8] (recursive)
│ └─PReLU: 2-88 [1, 128, 8, 8] (recursive)
├─MaxPool2d: 1-45 [1, 128, 4, 4] --
├─Sequential: 1-46 [1, 256, 2, 2] (recursive)
│ └─Conv2d: 2-89 [1, 256, 2, 2] (recursive)
│ └─PReLU: 2-90 [1, 256, 2, 2] (recursive)
│ └─Conv2d: 2-91 [1, 256, 2, 2] (recursive)
│ └─PReLU: 2-92 [1, 256, 2, 2] (recursive)
├─MaxPool2d: 1-47 [1, 256, 1, 1] --
├─Sequential: 1-48 [1, 256, 1, 1] (recursive)
│ └─Conv2d: 2-93 [1, 256, 1, 1] (recursive)
│ └─PReLU: 2-94 [1, 256, 1, 1] (recursive)
│ └─Conv2d: 2-95 [1, 256, 1, 1] (recursive)
│ └─PReLU: 2-96 [1, 256, 1, 1] (recursive)
├─Sequential: 1-49 [1, 4, 504, 504] --
│ └─Conv2d: 2-97 [1, 4, 508, 508] 104
│ └─PReLU: 2-98 [1, 4, 508, 508] 1
│ └─Conv2d: 2-99 [1, 4, 504, 504] 404
│ └─PReLU: 2-100 [1, 4, 504, 504] 1
├─MaxPool2d: 1-50 [1, 4, 252, 252] --
├─Sequential: 1-51 [1, 8, 248, 248] --
│ └─Conv2d: 2-101 [1, 8, 250, 250] 296
│ └─PReLU: 2-102 [1, 8, 250, 250] 1
│ └─Conv2d: 2-103 [1, 8, 248, 248] 584
│ └─PReLU: 2-104 [1, 8, 248, 248] 1
├─MaxPool2d: 1-52 [1, 8, 124, 124] --
├─Sequential: 1-53 [1, 16, 120, 120] --
│ └─Conv2d: 2-105 [1, 16, 122, 122] 1,168
│ └─PReLU: 2-106 [1, 16, 122, 122] 1
│ └─Conv2d: 2-107 [1, 16, 120, 120] 2,320
│ └─PReLU: 2-108 [1, 16, 120, 120] 1
├─MaxPool2d: 1-54 [1, 16, 60, 60] --
├─Sequential: 1-55 [1, 32, 56, 56] --
│ └─Conv2d: 2-109 [1, 32, 58, 58] 4,640
│ └─PReLU: 2-110 [1, 32, 58, 58] 1
│ └─Conv2d: 2-111 [1, 32, 56, 56] 9,248
│ └─PReLU: 2-112 [1, 32, 56, 56] 1
├─MaxPool2d: 1-56 [1, 32, 28, 28] --
├─Sequential: 1-57 [1, 64, 24, 24] --
│ └─Conv2d: 2-113 [1, 64, 26, 26] 18,496
│ └─PReLU: 2-114 [1, 64, 26, 26] 1
│ └─Conv2d: 2-115 [1, 64, 24, 24] 36,928
│ └─PReLU: 2-116 [1, 64, 24, 24] 1
├─MaxPool2d: 1-58 [1, 64, 12, 12] --
├─Sequential: 1-59 [1, 128, 8, 8] --
│ └─Conv2d: 2-117 [1, 128, 10, 10] 73,856
│ └─PReLU: 2-118 [1, 128, 10, 10] 1
│ └─Conv2d: 2-119 [1, 128, 8, 8] 147,584
│ └─PReLU: 2-120 [1, 128, 8, 8] 1
├─MaxPool2d: 1-60 [1, 128, 4, 4] --
├─Sequential: 1-61 [1, 256, 2, 2] --
│ └─Conv2d: 2-121 [1, 256, 2, 2] 295,168
│ └─PReLU: 2-122 [1, 256, 2, 2] 1
│ └─Conv2d: 2-123 [1, 256, 2, 2] 65,792
│ └─PReLU: 2-124 [1, 256, 2, 2] 1
├─MaxPool2d: 1-62 [1, 256, 1, 1] --
├─Sequential: 1-63 [1, 256, 1, 1] --
│ └─Conv2d: 2-125 [1, 256, 1, 1] 65,792
│ └─PReLU: 2-126 [1, 256, 1, 1] 1
│ └─Conv2d: 2-127 [1, 256, 1, 1] 65,792
│ └─PReLU: 2-128 [1, 256, 1, 1] 1
├─Upsample: 1-64 [1, 1024, 2, 2] --
├─Sequential: 1-65 [1, 512, 4, 4] --
│ └─ConvTranspose2d: 2-129 [1, 512, 2, 2] 524,800
│ └─PReLU: 2-130 [1, 512, 2, 2] 1
│ └─ConvTranspose2d: 2-131 [1, 512, 4, 4] 2,359,808
│ └─PReLU: 2-132 [1, 512, 4, 4] 1
├─Upsample: 1-66 [1, 512, 8, 8] --
├─Sequential: 1-67 [1, 256, 12, 12] --
│ └─ConvTranspose2d: 2-133 [1, 256, 10, 10] 1,179,904
│ └─PReLU: 2-134 [1, 256, 10, 10] 1
│ └─ConvTranspose2d: 2-135 [1, 256, 12, 12] 590,080
│ └─PReLU: 2-136 [1, 256, 12, 12] 1
├─Upsample: 1-68 [1, 256, 24, 24] --
├─Sequential: 1-69 [1, 128, 28, 28] --
│ └─ConvTranspose2d: 2-137 [1, 128, 26, 26] 295,040
│ └─PReLU: 2-138 [1, 128, 26, 26] 1
│ └─ConvTranspose2d: 2-139 [1, 128, 28, 28] 147,584
│ └─PReLU: 2-140 [1, 128, 28, 28] 1
├─Upsample: 1-70 [1, 128, 56, 56] --
├─Sequential: 1-71 [1, 64, 60, 60] --
│ └─ConvTranspose2d: 2-141 [1, 64, 58, 58] 73,792
│ └─PReLU: 2-142 [1, 64, 58, 58] 1
│ └─ConvTranspose2d: 2-143 [1, 64, 60, 60] 36,928
│ └─PReLU: 2-144 [1, 64, 60, 60] 1
├─Upsample: 1-72 [1, 64, 120, 120] --
├─Sequential: 1-73 [1, 32, 124, 124] --
│ └─ConvTranspose2d: 2-145 [1, 32, 122, 122] 18,464
│ └─PReLU: 2-146 [1, 32, 122, 122] 1
│ └─ConvTranspose2d: 2-147 [1, 32, 124, 124] 9,248
│ └─PReLU: 2-148 [1, 32, 124, 124] 1
├─Upsample: 1-74 [1, 32, 248, 248] --
├─Sequential: 1-75 [1, 16, 252, 252] --
│ └─ConvTranspose2d: 2-149 [1, 16, 250, 250] 4,624
│ └─PReLU: 2-150 [1, 16, 250, 250] 1
│ └─ConvTranspose2d: 2-151 [1, 16, 252, 252] 2,320
│ └─PReLU: 2-152 [1, 16, 252, 252] 1
├─Upsample: 1-76 [1, 16, 504, 504] --
├─Sequential: 1-77 [1, 16, 512, 512] --
│ └─ConvTranspose2d: 2-153 [1, 16, 508, 508] 6,416
│ └─PReLU: 2-154 [1, 16, 508, 508] 1
│ └─ConvTranspose2d: 2-155 [1, 16, 512, 512] 6,416
│ └─PReLU: 2-156 [1, 16, 512, 512] 1
├─Sequential: 1-78 [1, 1, 512, 512] --
│ └─Conv2d: 2-157 [1, 16, 512, 512] 272
│ └─BatchNorm2d: 2-158 [1, 16, 512, 512] 32
│ └─PReLU: 2-159 [1, 16, 512, 512] 1
│ └─Conv2d: 2-160 [1, 8, 512, 512] 1,160
│ └─BatchNorm2d: 2-161 [1, 8, 512, 512] 16
│ └─PReLU: 2-162 [1, 8, 512, 512] 1
│ └─Conv2d: 2-163 [1, 1, 512, 512] 9
│ └─PReLU: 2-164 [1, 1, 512, 512] 1
#VALUE!
Total params: 6,833,506
Trainable params: 6,833,506
Non-trainable params: 0
Total mult-adds (G): 6.99
#VALUE!
Input size (MB): 10.49
Forward/backward pass size (MB): 591.91
Params size (MB): 27.33
Estimated Total Size (MB): 629.73
#VALUE!
#VALUE!
Model parameters: 6,833,506
Trainable parameters: 6,833,506

## telegram
telegram-x | 447818529825 | 使用aguang1202@gmail.com
推荐IEP74

## loss选定原因(chatgpt)
MSELoss（均方误差损失） 通过对像素值差的平方进行惩罚，使模型在数值上尽可能逼近真实的 CT 图像。 对于噪声分布服从高斯分布的情况，MSE 是最优的极大似然估计。 L1Loss（平均绝对误差损失） 对离群点（如极端伪影残留）具有更强的鲁棒性，不会像 MSE 那样对大误差过度惩罚。 能够保留图像的边缘信息，减少过度平滑现象。 SSIMLoss（结构相似性损失） 关注局部窗口内的亮度、对比度和结构信息，使去伪影后的图像在结构上更接近真实 CT。 可有效保证细微组织结构（如小血管、脏器边界）的连贯性。 PerceptualLoss（感知损失） 基于预训练的深度网络（如 VGG）在高层特征空间中测量图像差异，更符合人眼对图像质量的感知。 能增强图像的纹理和细节恢复，避免仅依赖像素级损失时的视觉不自然。 多损失加权组合 单一损失难以兼顾数值精度、结构保真和视觉质量。 通过设置不同权重（weight_mse、weight_l1、weight_percep、weight_ssim），可在数值误差 vs. 结构相似 vs. 感知质量之间进行平衡，得到兼具精确度和视觉效果的去伪影 CT 图像
MSELoss（平均二乗誤差損失） 適用することで、出力画像と真の CT 画像の画素値の差を二乗して評価し、数値的な再現性を高めます。特にガウスノイズを仮定した場合に最適な損失関数です。 L1Loss（平均絶対誤差損失） 外れ値や大きな誤差に対して MSE よりも緩やかなペナルティを与え、エッジ情報の保持に優れています。これにより、過度な平滑化を抑制し、臨床的に重要な微細構造を保持できます。 SSIMLoss（構造類似度損失） 局所的な輝度、コントラスト、構造の相関性を評価し、構造的な再現性を重視します。これにより、臓器や血管の輪郭などの微細な構造が忠実に復元されます。 PerceptualLoss（知覚的損失） VGG などの事前学習済みネットワークの特徴マップ上で損失を計算し、人間の視覚に近い画質評価を実現します。これにより、テクスチャや細部の自然な再現を促進します。 加重総和による組み合わせ 各損失関数はそれぞれ異なる側面を担保するため、単独では最適化が困難です。 加重総和による組み合わせで、数値誤差、構造一致、視覚品質をバランスさせ、臨床的に信頼性の高いモーションアーティファクト除去 CT 画像を得ることが可能です。
MSELoss（平均二乗〈にじょう〉誤差〈ごさ〉損失） 出力画像と真のCT画像の画素値〈がそち〉の差を二乗して評価し、数値的な再現性を高めます。特にガウスノイズを仮定〈かてい〉した場合に最適な損失関数です。 L1Loss（平均絶対〈ぜったい〉誤差損失） 外れ値〈はずれち〉や大きな誤差〈ごさ〉に対してMSEよりも緩〈ゆる〉やかなペナルティを与え、エッジ情報の保持〈ほじ〉に優れています。これにより、過度〈かど〉な平滑化〈へいかつか〉を抑制〈よくせい〉し、臨床的〈りんしょうてき〉に重要な微細構造〈びさいこうぞう〉を保持できます。 SSIMLoss（構造類似度損失〈こうぞうるいじど〉） 局所的〈きょくしょてき〉な輝度〈きど〉、コントラスト、構造〈こうぞう〉の相関性〈そうかんせい〉を評価〈ひょうか〉し、構造的な再現性を重視します。これにより、臓器〈ぞうき〉や血管〈けっかん〉の輪郭〈りんかく〉などの微細〈びさい〉な構造が忠実〈ちゅうじつ〉に復元〈ふくげん〉されます。 PerceptualLoss（知覚的損失〈ちかくてき〉） VGGなどの事前学習済みネットワークの特徴マップ上で損失を計算し、人間の視覚に近い画質〈がしつ〉評価を実現します。これにより、テクスチャや細部〈さいぶ〉の自然な再現を促進〈そくしん〉します。 加重総和〈かじゅうそうわ〉による組み合わせ 各損失関数はそれぞれ異〈こと〉なる側面〈そくめん〉を担保〈たんぽ〉するため、単独〈たんどく〉では最適化が困難です。 加重総和〈かじゅうそうわ〉による組み合わせで、数値誤差、構造一致、視覚品質をバランスさせ、臨床的〈りんしょうてき〉に信頼性〈しんらいせい〉の高いモーションアーティファクト除去〈じょきょ〉CT画像を得ることが可能です。

## loss选定原因(ds)
在去除CT运动伪影的AI模型中，选择MSELoss、L1Loss、PerceptualLoss、SSIMLoss的组合损失函数，原因如下： MSELoss（平均平方误差） 作用：强制生成图像与目标图像的像素值绝对一致 优势：对灰度值变化敏感，确保基础解剖结构准确重建 局限：过度平滑高频细节（如组织边缘） L1Loss（平均绝对误差） 作用：降低异常值影响，提升噪声鲁棒性 医学意义：抑制运动伪影产生的离群像素点（如条纹状伪影） 效果：比MSE更保留边缘锐度 PerceptualLoss（感知损失） 作用：通过预训练CNN（如VGG）提取高层特征进行比对 医学价值：确保器官形态/纹理的语义一致性（例：肝脏血管走行真实性） 关键点：避免仅像素匹配而丢失诊断关键特征 SSIMLoss（结构相似性损失） 作用：模拟人眼视觉系统，评估亮度/对比度/结构相似性 临床意义：优先保留诊断相关的解剖结构关系（如肺结节边界） 组合必要性： 运动伪影去除需同时满足： 像素精度（MSE/L1保证） 结构保真度（SSIM保证） 语义合理性（Perceptual保证） 单一损失函数无法兼顾，加权组合可发挥协同效应，例如： SSIM保持整体结构 + L1抑制伪影 + Perceptual维持组织纹理
CT画像の運動偽影除去タスクにおいて、MSELoss, L1Loss, PerceptualLoss, SSIMLoss の複合損失関数を採用した理由は以下の通りです： MSELoss（平均二乗誤差）の役割 生成画像と目標画像の画素値一致を強制 利点：CT値（HU値）の絶対精度を保証し，解剖学的構造の基礎的再現性を確保 課題：高周波成分（臓器境界等）の過平滑化リスク L1Loss（平均絶対誤差）の意義 外れ値（運動偽影による異常画素）へのロバスト性向上 医学的効果：線状・帯状偽影の抑制に有効 特性：MSEよりエッジ保存性が高い PerceptualLoss（知覚損失）の重要性 事前学習CNN（例：VGG）の特徴量空間で類似度評価 臨床的価値：臓器の形態学的特性（例：血管分岐パターン）や組織テクスチャの意味論的一貫性を保持 核心：画素単位の一致を超えた「診断上有用な特徴」の最適化 SSIMLoss（構造的類似性損失）の優位性 人間の視覚特性を模倣し，輝度・コントラスト・構造情報を統合評価 診断適合性：病変境界・臓器相互位置関係等の臨床的関連特徴の保存性向上 複合化の必然性： 運動偽影除去には以下の共存が必要です： 画素レベル精度（MSE/L1 が保証） 大域構造整合性（SSIM が保証） 意味的特徴正当性（Perceptual が保証） 単一損失関数では達成不可能であるため，重み付け合成により相補効果を発揮： 例）SSIMで全体構造 + L1で偽影抑制 + Perceptualで組織質感維持
運動偽影除去（うんどうぎえいじょきょ）AIモデルの損失関数設計に関する技術的根拠 CT画像の運動偽影（うんどうぎえい）除去タスクにおいて、MSELoss, L1Loss, PerceptualLoss, SSIMLoss の複合（ふくごう）損失関数を採用した理由は以下の通りです： MSELoss（平均二乗誤差（へいきんにじょうごさ））の役割（やくわり） 生成画像と目標画像の画素値（がそち）一致を強制（きょうせい） 利点（りてん）：CT値の絶対精度（ぜったいせいど）を保証し，解剖学（かいぼうがく）的構造の基礎（きそ）的再現性を確保（かくほ） 課題：高周波成分（こうしゅうはせいぶん・臓器境界（ぞうききょうかい）等）の過平滑化（かへいかつか）リスク L1Loss（平均絶対誤差（へいきんぜったいごさ））の意義（いぎ） 外れ値（はずれち・運動偽影（うんどうぎえい）による異常画素（いじょうがそ））へのロバスト性向上（こうじょう） 医学的効果（いがくてきこうか）：線状・帯状偽影（せんじょう・おびじょうぎえい）の抑制（よくせい）に有効（ゆうこう） 特性（とくせい）：MSEよりエッジ保存性（ほぞんせい）が高い PerceptualLoss（知覚損失（ちかくそんしつ））の重要性（じゅうようせい） 事前学習（じぜんがくしゅう）CNN（例：VGG）の特徴量空間（とくちょうりょうくうかん）で類似度評価 臨床的価値（りんしょうてきかち）：臓器（ぞうき）の形態学的特性（けいたいがくてきとくせい・例：血管分岐（けっかんぶんき）パターン）や組織（そしき）テクスチャの意味論的一貫性（いみろんてきいっかんせい）を保持（ほじ） 核心（かくしん）：画素単位（がそたんい）の一致（いっち）を超えた「診断上有用（しんだんじょうゆうよう）な特徴（とくちょう）」の最適化（さいてきか） SSIMLoss（構造的類似性（こうぞうてきるいじせい）損失（そんしつ））の優位性（ゆういせい） 人間（にんげん）の視覚特性（しかくとくせい）を模倣（もほう）し，輝度（きど）・コントラスト・構造情報（こうぞうじょうほう）を統合評価（とうごうひょうか） 診断適合性（しんだんてきごうせい）：病変境界（びょうへんきょうかい）・臓器相互位置関係（ぞうきそうごいちかんけい）等の臨床的関連特徴（りんしょうてきかんれんとくちょう）の保存性（ほぞんせい）向上（こうじょう） 複合化（ふくごうか）の必然性（ひつぜんせい）： 運動偽影除去（うんどうぎえいじょきょ）には以下の共存（きょうぞん）が必要（ひつよう）です： 画素（がそ）レベル精度（MSE/L1 が保証（ほしょう）） 大域構造（たいいきこうぞう）整合性（せいごうせい）（SSIM が保証（ほしょう）） 意味的特徴（いみてきとくちょう）正当性（せいとうせい）（Perceptual が保証（ほしょう）） 単一損失関数（たんいつそんしつかんすう）では達成不可能（たっせいふかのう）であるため，重み付け合成（おもみづけごうせい）により相補効果（そうほこうか）を発揮（はっき）： 例）SSIMで全体構造（ぜんたいこうぞう） + L1で偽影抑制（ぎえいよくせい） + Perceptualで組織質感（そしきしつかん）維持（いじ）

## microsoft账户
邮件链接 | https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADJmZDkzYTFkLWNlYTUtNDFiNS04YTlhLTYwM2UyZTNhMWVhOQAQACHu3yo2fi1EtnWhcnLXyB8%3D
数据链接 | https://hitachigroup.sharepoint.com/sites/HitachiM5-ATP-Share/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FHitachiM5%2DATP%2DShare%2FShared%20Documents%2Fdataset%2FFovL&viewid=e224011a%2D03ff%2D4433%2D9023%2D7b61dc52d262
Microsoft365アカウント | z-zhou@atp.co.jp
初期パスワード | L7@aBnVr7-_8Fdh
SPCメール パスワード | jgWa3PG_2yW-b
Microsoft365アカウント | y-wang@atp.co.jp
初期パスワード | P-VGvCU_qN;4.Ks
SPCメール パスワード | 3_K3JMmFfyv-S
只下载文件到指定目录 | onedrive --download-only --synchronize --syncdir "/media/zzg/GJ_disk01/data/Medical/4D_Lung_CBCT_Hitachi/"
onedrive --download-only --synchronize --syncdir "/home/zzg/data/Medical/4D_Lung_CBCT_Hitachi"
df -T "/home/zzg/data/Medical/4D_Lung_CBCT_Hitachi"
onedrive --synchronize --single-directory 'dataset'

## hitachi数据
4DCBCT-NNet-Reconstruction
# min = {int16: ()} -2000 # max = {int16: ()} 426 # shape = {tuple: 1} (262144,) 512×512 # dtype = {Int16DType: ()} dtype('int16') # size = {int} 262144
问题
1 | FovS_180，FovS_360，FovL三组数据中，每组都有22个子数据，他们怎么划分训练数据，验证数据和测试数据
2 | 每个子数据中只有0-4的5个phase，之前不是说10个phase么？也就是在一个完整呼吸时间中采用平均10个时点，现在的数据是在一个呼吸时间中平均5个时点吗？
3 | 确认：输入数据：每个phase目录中的img和prior，label：每个phase目录中的gt？
4 | 确认：每个子数据中的projection_mix数据是不需要在训练模型中使用的数据吧？
5 | 确认：先把.img文件都转成png文件？
委托 | 麻烦李总那边帮忙把论文翻译成中文，因为文件大，无法使用工具
过程 | 创建新项目，创建github，拷贝/home/zzg/workspace/pycharm/N-Net_and_CycNet/NNet/Monai，图像转png
要这4種评估函数（PSNR, CORR2, SSIM, MSSSIM）
考试loss中是否使用MultiScaleLoss来增强SSIMLoss：label_loss = MultiScaleLoss(SSIMLoss, scales=[0, 1, 2, 4, 8, 16])
注意训练，验证，测试数据不要交叉，泄漏标签
目前一个目录（FovL，FovS_180，FovS_360）57G，22个subject

## 论文信息
训练参数 | 提出的 N‑Net 和 CycN‑Net 的训练情况，它们采用了回归训练方案，其中分别使用 ADAM 优化器针对公式 (5) 和 (6) 中的目标函数最小化均方误差损失 (MSE)。 初始化时设置学习率为10－5 ，每 5 个 epoch 后调整为 90%。训练代码在 50 个 epoch 后停止。使用三个 GTX1080 GPU 进行数据并行，小批量大小设置为 1000。
评估指标 | SSIM
显示 | 窗口设置为C = -100/-200HU，W = 1500HU
原始 | 不使用lr_scheduler，不使用数据增强，loss只使用mse
注意是否需要使用github提供的模型作为pretrained模型，做迁移训练？
针对论文提出不合理的质疑： 1，训练的损失函数loss只使用了MSE不合理，根据经验应该使用至少MSE+SSIM损失的组合，甚至是MSE+SSIM+L1+Perceptual 2,论文中没有使用数据增强技术，在医疗的图像处理领域，数据增强技术可以给原图加入随机噪声，随机仿射变换等操作，提高模型的泛化能力和生成能力。 3，论文中的lr scheduler设置：初始lr=1e-5，每5个epoch衰减为原来的90%，训练50个epoch，这样计算得出50个epoch后的学习率： 1e-5 * (0.9)^10 = 1e-5 * 0.3486784401，学习率在训练结束时仅下降到初始值的 三分之一 左右，策略不合理，学习率衰减的幅度远远不够，建议lr从1e-4衰减到1e-6 4,论文中提到使用三个 GTX1080 GPU 进行数据并行，小批量大小设置为 1000。3个1080Ti的显存大概是33G，以NNet网络参数规模，无法设置batch=1000来训练。看了代码，实际的batch=1,所谓的mini batch=1000，并不是用在训练上。这真是一篇很水的论文，作者不懂DL

## schedule
序号 | 项目 | 时间
1 | 读论文，总结模型结构和训练方法 | 2 | 针对论文提出不合理的质疑： 1，训练的损失函数loss只使用了MSE不合理，根据经验应该使用至少MSE+SSIM损失的组合，甚至是MSE+SSIM+L1+Perceptual 2,论文中没有使用数据增强技术，在医疗的图像处理领域，数据增强技术可以给原图加入随机噪声，随机仿射变换等操作，提高模型的泛化能力和生成能力。 3，论文中的lr scheduler设置：初始lr=1e-5，每5个epoch衰减为原来的90%，训练50个epoch，这样计算得出50个epoch后的学习率： 1e-5 * (0.9)^10 = 1e-5 * 0.3486784401，学习率在训练结束时仅下降到初始值的 三分之一 左右，策略不合理，学习率衰减的幅度远远不够，建议lr从1e-4衰减到1e-6 4,论文中提到使用三个 GTX1080 GPU 进行数据并行，小批量大小设置为 1000。3个1080Ti的显存大概是33G，以NNet网络参数规模，无法设置batch=1000来训练。看了代码，实际的batch=1,所谓的mini batch=1000，并不是用在训练上。这真是一篇很水的论文，作者不懂DL | MSE 确实过于简单，尤其是在图像重建任务中，它倾向于产生模糊的结果，无法很好地保留边缘和纹理细节。 SSIM 更适合评估结构相似性，L1 损失对异常值更鲁棒，Perceptual Loss 能更好地保持语义特征。 至少应加入 SSIM 或 L1 作为辅助损失，这在当前图像重建领域中已是常见做法。 缺乏数据增强可能导致模型过拟合训练集，泛化能力不足。 初始学习率 1e-5 确实偏小，常见深度学习任务中初始学习率通常在 1e-4 到 1e-3 之间。 每5个epoch衰减为90%的策略衰减太慢，50个epoch后仍高达 1e-5 * 0.9^10 ≈ 3.5e-6，仍较高。
2 | 下载数据和数据检查 | 3
3 | 数据预处理和数据分析EDA的编码和执行 | 5
4 | 构建模型 | 5
5 | 构建训练pipeline（loss function，metric，optimizer，lr schedule，wandb，tensorboard） | 10
6 | 训练FovL数据的模型 | 5 | 并行，训练模型同时，做下面的评估和测试代码
7 | 训练FovS_180数据的模型 | 5 | 并行，训练模型同时，做下面的评估和测试代码
8 | 训练FovS_360数据的模型 | 5 | 并行，训练模型同时，做下面的评估和测试代码
9 | 构建评估pipeline | 5
10 | 评估FovL数据的模型 | 1
11 | 评估FovS_180数据的模型 | 1
12 | 评估FovS_360数据的模型 | 1
13 | 构建测试pipeline | 5
14 | 测试FovL数据的模型，生成重建图像 | 1
15 | 测试FovS_180数据的模型，生成重建图像 | 1
16 | 测试FovS_360数据的模型，生成重建图像 | 1
17 | 制作训练，评估，测试报告 | 3
18 | 编写操作手册 | 2

## prompts
/sc:document --technical --markdown --maintain --persona-mentor --think-hard "这是一个使用Monai框架来训练4D Lung CBCT数据的代码，目的通过训练的模型来生成去除原始图像中的各种噪音和运动伪影的图像。数据简介：FovL，FovS_180，FovS_360代表三种角度的数据，每组数据中的subject_xxxx代表不同的患者，目前每组里有22个患者。每组患者目录下又包含5个不同phase数据（phase_00-phase_04）和prior数据，每个phase数据下又包含img带噪声数据和gt清洗不带噪声的标签数据。EDA.py代码是数据分析代码,config.py是配置文件，img_reader.py是自定义读取数据的reader，metrics.py是自定义的一个metric函数，model_Nnet.py定义了NNet的模型结构，train.py是训练代码，validation.py是评估代码，test.py是测试代码，请使用markdown格式写这个项目的readme文件"
/sc:document --technical --markdown --maintain --persona-mentor --think-hard "这是一个使用Monai框架来训练4D Lung │ │ CBCT数据的代码，目的是去除原始图像中的各种噪音和运动伪影。EDA.py是对数据分析的代码。数据简介：FovL，FovS_180，FovS_360代表三种角度的数据，每组数据中的subject_xx │ │ xx代表不同的患者，目前每组里有22个患者。每组患者目录下又包含5个不同phase数据（phase_00-phase_04）和prior数据，每个phase数据下又包含img带噪声数据和gt清洗不带噪声的标签数据 │ │ 。EDA.py代码里面有些数据分析对图像来说意义不大，一些有意义的数据分析还有遗漏，比如说缺少分别在FovL，FovS_180，FovS_360下分析同一名患者的同一组img，prior和gt数据并显示。分 │ │ 析同一名患者的同一个位置，不同phase（5个）的信息并显示等，请先分析EDA.py代码，并改进"
关于图像数据 EDA 分析，我觉得还应该追加一些更方便观察的图像，比如：分别在FovL，FovS_180，FovS_360下，分析同一名患者的同一组img，prior和gt数据并显示，每一个phase都显示一张图，横轴显示：img，prior，gt，纵轴显示：FovL，FovS_180，FovS_360。分析同一名患者的同一个位置，不同phase（5个）的信息并显示，横轴显示：phase_00，phase_01，phase_02，phase_03，phase_04,prior,纵轴显示：FovL，FovS_180，FovS_360等等。可以排列组合的因素：拍摄方式（FovL，FovS_180，FovS_360），不同人（subject_xxxx），phase（phase_00...phase_04）,图像种类（img，prior，gt），不同位置的图像（axl0000.img...axl0383.img），总之变化组合使用这5种属性中的两个，固定另外三个，应该就能生成一种有意义的矩阵图像，你帮我仔细研究怎么排列组合，增加一些显示图像用来帮助我们有意义地观察图像。

## Monai优点
使用SmartCacheDataset或CacheDataset可以加快训练速度，因为数据量大，训练会很花时间，使用Monai可以节省大量训练时间
下图展示了与常规 PyTorch 程序相比，训练速度的提升。https://docs.monai.org.cn/en/stable/modules.html | https://blog.csdn.net/u014264373/article/details/113701037

## ubuntu启动失败
ubuntu启动失败黑屏时，按Ctrl+F3，登录进入命令行查看错误 | journalctl -b0 ¦ grep -i error
一般是挂载错误，需要重新挂载硬盘 | sudo mount /dev/sda1 /media/zzg/GJ_disk01
没有声音，需要重启声卡服务 | systemctl --user restart pulseaudio
重启画面服务 | sudo systemctl restart gdm

## ジョブカンの登録情報
ジョブカンURL | https://id.jobcan.jp/users/sign_in
会社ＩＤ | C16593-33654-1238968
スタッフコード | 804811
初期パスワード | atps136804811
打刻場所 | P0000136 TS事業本部→TS-3G→日立製作所：認証ｼｽﾃﾑ研究開発

## band
z-zhou@atp.co.jp | Yamazaky1201!

## 20250903_KickoffMTG議事録
序号 | KickoffMTG議事録
1 | 再度プロジェクト紹介→他们会给我们今天的资料 ·根据论文做构筑N-net模型 ·使用数据50个人的Fovl、Fovs180、Fovs360的各自三个视角的数据。其中画质上讲，Fovl和Fovs360差不多，Fovs180的画质会差一些 ·只用phase00的数据（img，gt） •prior的数据也是要用的吧？ •最后的评价结果，需要有画像的结果和评价指标的结果 •00是呼气，04是吸气，01-03是中间过程 关于画像的结果，这里有点没太懂：他说他做了u-net的训练之后最后会和gt的数据做比较，但是我们这次gt是属于学习数据，这个怎么比呢？感觉他也是要我们把各个图列在一起看看最后一眼看去有没有和接近gt数据。这个可能我对这个数据的学习还是不太理解，回头麻烦周老师看看。 关于评价指标，他们指定了4个。中途周老师问了有没有具体要达到的要求，他们也没有说明确的要求，尤其是Fovs180的数据，画质很低，所以没有一个指定的数值。他们就是很担心，N-net能不能把模糊的部分修复了。他们是期待可以修复的。
2 | 关于schedule的问题，他们拿出来了上次我们的ppt。我说了这次数据比较大，比预计的时间多，我们调整了一下，过几天给他们发新的安排。口头上我说了一下大概的安排，比如9/30就要开始训练了。他提出这个时候我们能给一版能动起来的模型的代码，他们也同时拿去看看，如果发现什么问题也方便随时给我们反馈。
3 | 关于数据太大不好下载的问题，他说实在需要就考个盘给我们。但是他们要做各种申请，可能要比较花时间。我想我们的数据都下载完了，这个也就没用了，所以跟他说暂时不用。
4 | 那个佐川提到了对于数据的出入力有没有什么要求或者注意的地方，这个时候松井说那个他们有一些sample code要发给我们，就是他给您看的那个，应该是U-net的代码。他说可以做一下参考，然后再做开发会变得简单一些。然后至于出力的数据，他说就是我们再做标签的时候，要保持标签的一致。（就是00的数据就一直用00的这种？？） 他说他们会把这个资料发给我们，大概这周吧。
5 | 接下来就是例会时间，基本上是周三的15点到16点。然后9月10日的那天是松井有事情，改成上午10点到11点。10月8日他也有事情，改成10月7日的15点到16点。这里说的都是东京时间。在每次例会之前会有一个跟atp的会议，这个回头周老师就不用管了
6 | 后来又说了一些他们的项目。基本上松井这个部门是做sensor的，他说想LLM这种他们几乎不管的，一般都是出力各种sensor的东西，做这方面的研究。他们主要就是建立各种模型，然后对各个模型的效果进行比较。这个松井负责的组里一直做的就是这些。我也介绍了周老师做过那个口腔的图像数据和集装箱的，稍微说了一下。
7 | 图像中有小块长方形白色区域，说是噪音，需要怎么处理？
8 | CT数据中，画质最差的是FovS_180，FovL和FovS_360差不多

## 图像前处理时做剪裁
中文 | 统一数值尺度：将 HU 映射到 0,1使输入与标签处于相同、受控的数值范围，便于网络权重与梯度稳定更新。 减少极端值干扰：裁剪去除金属伪影或测量异常导致的极值，降低这些异常点对像素级损失（L1/L2）和判别器判断的负面影响。 加快收敛与提升训练稳定性：小范围的输入分布能让优化器和正则化（BN/IN）更快收敛，减少梯度震荡。 任务对齐：对去噪任务而言，保留目标窗宽内的解剖/软组织信息更重要，裁剪后模型专注学习噪声与窗内结构的关系。
日文 | 数値スケールの統一：HU を 0,1 に正規化することで、入力と教師（ラベル）が同一スケールになり、重みや勾配の安定した更新が可能になる。 異常値の影響低減：金属アーチファクトや測定誤差による極端値をウィンドウで切り捨てることで、画素単位の損失（L1/L2）や識別器への悪影響を抑えられる。 収束の高速化と学習安定性の向上：小さい固定レンジの入力分布は最適化を安定させ、学習の収束を早める傾向がある。 タスクに適した情報抽出：ノイズ除去ではウィンドウ内の軟部組織や解剖学的構造の復元が重要であり、ウィンドウ処理はモデルがその情報に集中できるようにする。

## Unet成绩更好
序号 | 原因
1 | NNet并没什么名气，也没有什么使用者，而Unet和efficientnet更普及，被更多人验证，有更成熟的实现、更多预训练权重、是经过验证的、强大的现代架构。
2 | 使用Unet+efficientnet-b0/efficientnet-b2训练时，加载了imagenet的预训练权重，这意味着它已经学会了识别各种通用、基础的特征，如边缘、角点、纹理、形状，甚至是更复杂的模式。利用这些预训练的权重作为高起点。网络不需要再从零学习这些基础特征，而只需要微调，学习如何将这些基础特征应用到CT图像这种特定领域，以及如何与解码器配合来执行“降噪”这个新任务。这极大地加速了收敛，降低了训练难度，并且由于起点更高，通常能达到更好的最终性能，尤其是在数据量不足时优势更为明显。虽然自然图像和CT图像差异很大，但低层次的视觉特征具有通用性。而NNet并不是传统的Unet网络，而是一种自定义网络，没有预训练模型，是从0开始训练的。
3 | loss方面，两个网络使用不同 loss 很难比较
4 | 选择模型时应优先考虑使用在ImageNet上预训练过的现代主干网络
5 | 为了更好的降噪表现，可考虑使用monai提供的unet作为预训练模型重新训练降噪模型